## Overzicht Raming
RAMING
Opdracht | Gefaseerde reconversie, verbindingsnieuwbouw en verbouwing SITE BIBLIOTHEEK
Referentie | 10583/115000/AANN
Locatie | Site Openbare Bibliotheek Pepingen, Trapstraat 3-5-7, B-1674 Bellingen-Pepingen
Aanbestedende dienst | Gemeente Pepingen
Studiebureau | Peynsaertarchitecten bvba
Ontwerper | Willy Peynsaert
Raming excl btw | 1490642.75
Btw | 313034.98
Totaal incl btw | 1803677.73
Gelezen en goedgekeurd,
Datum |  | Datum
De aanbestedende dienst, |  | De ontwerper,

## Posten
1
VolgNr. | Referentie |  | Omschrijving | Type | EH | HV | EHP | Totaal | BTW % | Opmerkingen
DEEL ARCHITECTUUR
| 00. |  | ALGEMENE BEPALINGEN
| 00.10. |  | projectgegevens
| 00.20. |  | ontwerpteam
| 00.21. |  | ontwerpteam - architecturaal ontwerp
| 00.22. |  | ontwerpteam - studie stabiliteit
| 00.23. |  | ontwerpteam - studie technieken
| 00.24. |  | ontwerpteam - veiligheidscoördinatie
| 00.25. |  | ontwerpteam - EPB verslaggeving
| 00.30. |  | documenten
| 00.31. |  | documenten - architectuur
| 00.32. |  | documenten - stabiliteit
| 00.33. |  | documenten - technieken
| 00.34. |  | documenten - veiligheidscoördinatie
| 00.35. |  | documenten - EPB verslaggeving
| 00.36. |  | documenten - diepsonderingsverslag
| 00.37. |  | documenten - sloopopvolgingsplan uitgebreide procedure
| 01. |  | AANNEMINGSMODALITEITEN
| 01.00. |  | aannemingsmodaliteiten - algemeen
| 01.01. |  | aannemingsmodaliteiten - bestek | PM
| 01.02. |  | aannemingsmodaliteiten - voorafgaand plaatsbezoek | PM
| 01.03. |  | aannemingsmodaliteiten - burgerlijke aansprakelijkheid | PM
| 01.04. |  | aannemingsmodaliteiten - volledigheid van inschrijving | PM
| 01.05. |  | aannemingsmodaliteiten - onderaanneming | PM
| 01.06. |  | aannemingsmodaliteiten - verrekeningen | PM
| 01.07. |  | aannemingsmodaliteiten - keuringsattesten | PM
| 01.08. |  | aannemingsmodaliteiten - materialenlijst | PM
| 01.09. |  | aannemingsmodaliteiten - verzekering | PM
1 | 01.09.10. |  | ABR polis | TP |  | 1 | 3500 | 3500 | 21%
| 01.10. |  | plaatsbeschrijvingen - algemeen
| 01.11. |  | plaatsbeschrijvingen - aangrenzende constructies
2 | 01.11.20. |  | plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies/staat van vergelijkin | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
3 | 01.11.10. |  | plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies/bij aanvang van de we | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
| 01.12. |  | plaatsbeschrijvingen - te renoveren constructies
4 | 01.12.10. |  | plaatsbeschrijvingen – te renoveren constructies/bij aanvang werken | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
5 | 01.12,20. |  | plaatsbeschrijvingen – te renoveren constructies/staat van vergelijkin | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
| 01.14. |  | plaatsbeschrijvingen - wegenis en voetpaden
6 | 01.14.10. |  | plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden bij aanvang van de werken | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
7 | 01.14,20. |  | plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden/staat van vergelijking | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
| 01.20. |  | werfcoördinatie - algemeen
| 01.21. |  | werfcoördinatie - planning van de werken | PM
8 | 01.21.10 |  | Voorlopige be-/af-schermings- en toegangsmaatregelen gedurende gefaseerde werken | TP |  | 1 | 2500 | 2500 | 21%
| 01.22. |  | werfcoördinatie - werfleiding en controle | PM
| 01.23. |  | werfcoördinatie - werfvergaderingen | PM
| 01.24. |  | werfcoördinatie - uitzetten bouwwerken | PM
| 01.25. |  | werfcoördinatie - as-builtdossier | PM
| 01.30. |  | werfcondities - algemeen
| 01.31. |  | werfcondities - orde en netheid | PM
| 01.32. |  | werfcondities - geluids- en stofhinder | PM
| 01.33. |  | werfcondities - nazorg | PM
| 01.40. |  | veiligheidsvoorschriften - algemeen | PM
| 02. |  | BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
| 02.00. |  | bouwplaatsvoorzieningen - algemeen
| 02.10. |  | beschermingswerken - algemeen
| 02.11. |  | beschermingwerken - openbare weg | PM
| 02.30. |  | toegangswegen - algemeen
| 02.31. |  | toegangswegen - voorlopige verharding voor voetgangers | PM
| 02.32. |  | toegangswegen - voorlopige verharding voor zware lasten | PM
| 02.33. |  | toegangswegen - parkeerruimte voor laden en lossen | PM
| 02.40. |  | voorlopige omheining - algemeen
| 02.50. |  | aankondiging werf - algemeen
| 02.51. |  | aankondiging werf - werfbord | PM
| 02.60. |  | werflokalen - algemeen
| 02.61. |  | werflokalen - berging van materieel en bouwmaterialen | PM
| 02.62. |  | werflokalen - kantoorruimte | PM
| 02.63. |  | werflokalen - personeelslokaal | PM
| 02.64. |  | werflokalen - sanitaire voorzieningen | PM
| 02.70. |  | voorlopige aansluitingen - algemeen
| 02.71. |  | voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening | PM
| 02.72. |  | voorlopige aansluitingen - watervoorziening | PM
| 02.73. |  | voorlopige aansluitingen - waterafvoer | PM
| 02.80. |  | arbeidsmiddelen - algemeen
| 02.81. |  | arbeidsmiddelen - werken op hoogte
| 02.81.10. |  | arbeidsmiddelen – werken op hoogte/ladders | PM
| 02.81.20. |  | arbeidsmiddelen – werken op hoogte/steigers | PM
| 02.82. |  | arbeidsmiddelen - hijsen en heffen van lasten | PM
| 03. |  | AFBRAAK- & AANPASSINGSWERKEN
| 03.00. |  | afbraakwerken - algemeen
9 | 03.01. |  | afbraakwerken - asbestverwijdering | TP |  | 1 | 10000 | 10000 | 21%
| 03.02. |  | afbraakwerken - schoring
| 03.10. |  | afbraak volledige constructie - algemeen
| 03.11. |  | afbraak volledige constructie - vrijstaand
10 | 03.11.10. |  | afbraak volledige constructie – vrijstaand bijgebouw | TP |  | 1 | 750 | 750 | 21%
| 03.12. |  | afbraak volledige constructie - grenzend aan andere gebouwen
11 | 03.12.20. |  | afbraak volledige constructie – grenzend aan feestzaal | TP |  | 1 | 1500 | 1500 | 21%
12 | 03.12.20. |  | afbraak volledige constructie – grenzend aan bibliotheek | TP |  | 1 | 1500 | 1500 | 21%
| 03.20. |  | afbraak ruwbouwelementen - algemeen
| 03.21. |  | afbraak ruwbouwelementen - muren
13 | 03.21.10 |  | afbraak ruwbouwelementen – binnenmuren/metselwerk | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
14 | 03.21.20. |  | afbraak ruwbouwelementen – parament incl isolatie | FH | m2 | 211.6 | 20 | 4232 | 21%
15 | 03.21.30. |  | afbraak ruwbouwelementen – buitenmuren/metselwerk | TP |  | 1 | 3000 | 3000 | 21%
| 03.22. |  | afbraak ruwbouwelementen - vloeren
16 | 03.22.20. |  | afbraak ruwbouwelementen – vloeropbouwpakket | FH | m2 | 261 | 20 | 5220 | 21%
17 | 03.33.30. |  | sloping totaal vloerpakket bestaande feestzaal | VH | m2 | 160 | 15 | 2400 | 21%
18 | 03.33.40. |  | afbraak houten vloerconstructie eerste verdieping feestzaal | TP |  | 1 | 3500 | 3500 | 21%
| 03.24. |  | afbraak buitenafwerking - gevelelementen
19 | 03.24.10. |  | afbraak buitenafwerking - bakgoot gebogen daken bibliotheek | TP |  | 1 | 1750 | 1750 | 21%
20 | 03.24.20. |  | afbraak buitenafwerking - luifel boven gebogen raamconstructie | TP |  | 1 | 2250 | 2250 | 21%
| 03.30. |  | afbraak dakelementen - dakconstructie
| 03.31. |  | afbraak dakelementen - volledig hellend dak
| 03.31.10. |  | afbraak dakelementen – hellend dak/asbestverwijdering
| 03.31.11. |  | afbraak dakelementen – hellend dak/asbestverwijdering – dakbedekking | PM
| 03.31.12. |  | afbraak dakelementen – hellend dak/asbestverwijdering – onderdak | PM
| 03.31.13. |  | afbraak dakelementen – hellend dak/asbestverwijdering – asbestcement | PM
21 | 03.31.20. |  | afbraak dakelementen – hellend dak/volledige dakopbouw | TP |  | 1 | 13000 | 13000 | 21%
| 03.32. |  | afbraak dakelementen - plat dak
| 03.32.10. |  | afbraak dakelementen – plat dak/asbestverwijdering
22 | 03.32.10.10. |  | [Vereiste optie] MEERPRIJS art. 03.32.20 - afbraak eventuele asbesthoudende dakdichtingen platte daken BIB | VH-VO | m2 | 108 | 55 | 5940 | 21%
23 | 03.32.11.20. |  | [Vereiste optie] afbraak eventuele asbesthoudende dakdichtingen gebogen daken BIB | VH-VO | m2 | 127.58 | 105 | 13395.9 | 21%
24 | 03.32.20 |  | afbraak dakelementen : platte daken BIB - afbraak volledige dakopbouw tot aan hellingsbeton | FH | m2 | 108 | 75 | 8100 | 21%
| 03.44. |  | afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk
25 | 03.44.20. |  | afbraak gevelelementen – buitenschrijnwerk/ramen, deuren en poorten | TP |  | 1 | 750 | 750 | 21%
| 03.45. |  | afbraak gevelelementen - buitentrappen | PM
| 03.46. |  | afbraak gevelelementen - balustraden | PM
| 03.43. |  | afbraak gevelelementen - beplating
26 | 03.43.10. |  | Afbraak gevelbeplating | FH | m2 | 28 | 35 | 980 | 21%
| 03.50. |  | afbraak binnenafwerking - algemeen
27 | 03.52. |  | afbraak binnenafwerking - verwijdering faience en cementering | TP |  | 1 | 750 | 750 | 21%
28 | 03.53.30. |  | afbraak binnenafwerking – plaatafwerking/plafondafwerking | TP |  | 1 | 750 | 750 | 21%
| 03.56. |  | afbraak binnenafwerking - binnendeuren en binneninrichting | PM
| 03.60. |  | afbraak technieken fluïda - algemeen
| 03.61. |  | afbraak technieken fluïda - leidingen
| 03.61.20. |  | afbraak technieken fluïda – leidingen/toevoer en afvoerleidingen | PM
| 03.62. |  | afbraak technieken fluïda - sanitaire toestellen | PM
| 03.70. |  | afbraak technieken elektro - algemeen
| 03.71. |  | afbraak technieken elektro - leidingnet | PM
| 03.80. |  | afbraak buitenaanleg - algemeen
29 | 03.82. |  | afbraak buitenaanleg - verhardingen | FH | m2 | 242.35 | 15 | 3635.25 | 21%
| 03.90. |  | aanpassingswerken - algemeen
| 03.91. |  | aanpassingswerken - ruwbouw
| 03.92. |  | aanpassingswerken - dakwerken
| 04. |  | GEBOUWPRESTATIES
| 04.00. |  | gebouwprestaties - algemeen
| 04.10. |  | energieprestatie en binnenklimaat (EPB) - algemeen | PM
| 04.20. |  | luchtdichtheid - algemeen | PM
| 04.40. |  | brandveiligheid - algemeen | PM
| 10. |  | GRONDWERKEN
| 10.00. |  | grondwerken - algemeen
| 10.10. |  | voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen
| 10.20. |  | uitgraving bouwputten - algemeen
| 10.23. |  | uitgraving bouwputten - rioleringselementen | PM
30 | 10.24. |  | uitgravingen voor vloerplaat | VH | m3 | 34.2 | 20 | 684 | 21%
31 | 10.25. |  | uitgravingen voor keermuren/buitentrap | VH | m3 | 18.281 | 35 | 639.84 | 21%
| 10.30. |  | uitgraving sleuven - algemeen
32 | 10.31. |  | uitgraving sleuven - funderingssleuven | VH | m3 | 2.72 | 45 | 122.4 | 21%
| 10.33. |  | uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen | PM
| 10.40. |  | grondverzet - algemeen
| 10.43. |  | grondverzet - afvoer uitgegraven bodem
33 | 10.43.11. |  | grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik | VH | m3 | 22 | 30 | 660 | 21%
| 10.70. |  | aanvullingen - algemeen
| 10.71. |  | aanvullingen - wederaanvullingen
34 | 10.71.30. |  | aanvullingen - wederaanvullingen/gestabiliseerd zand | VH | m3 | 25.093 | 85 | 2132.91 | 21%
| 15. |  | VLOERLAGEN ONDERBOUW
| 15.00. |  | vloerlagen onderbouw - algemeen
| 15.30. |  | vochtwerende lagen - algemeen
| 15.31. |  | vochtwerende lagen - folies
35 | 15.31.10. |  | vochtwerende lagen - folies/PE | FH | m2 | 250.93 | 3 | 752.79 | 21%
| 17. |  | ONDERGRONDSE LEIDINGEN
| 17.00. |  | ondergrondse leidingen - algemeen
| 17.10. |  | rioolbuizen - algemeen
| 17.12. |  | rioolbuizen - kunststof
36 | 17.12.21. |  | rioolbuizen - kunststof/PE - diam 110 | FH | m | 200 | 55 | 11000 | 21%
37 | 17.12.22. |  | rioolbuizen - kunststof/PE - diam 125 | FH | m | 40 | 65 | 2600 | 21%
38 | 17.12.20. |  | rioolbuizen - kunststof/PVC - diam 110 | FH | m | 20 | 30 | 600 | 21%
| 17.30. |  | toezichtputten - algemeen
| 17.34. |  | toezichtsputten - kunststof
39 | 17.34.20. |  | toezichtputten - kunststof / PE | FH | st | 9 | 450 | 4050 | 21%
40 | 17.34.30. |  | toezichtputten - kunststof / PVC | FH | st | 1 | 350 | 350 | 21%
| 17.50. |  | putdeksels en roosters - algemeen
41 | 17.51. |  | putdeksels en roosters - enkel deksel | FH | st | 9 | 100 | 900 | 21%
42 | 17.52. |  | putdeksels en roosters - dubbel deksel | FH | st | 1 | 150 | 150 | 21%
| 17.60. |  | afvalwaterbehandeling - algemeen
43 | 17.61. |  | afvalwaterbehandeling - septische putten | FH | st | 1 | 2300 | 2300 | 21%
| 17.70. |  | regenwaterbehandeling - algemeen
| 17.71. |  | regenwaterbehandeling - regenwaterputten
44 | 17.71.10. |  | regenwaterbehandeling - regenwaterputten/beton incl aanzuigdarm | FH | st | 1 | 4000 | 4000 | 21%
| 17.72. |  | regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater | PM
45 | 17.73. |  | regenwaterbehandeling - voorfilters | FH | st | 1 | 650 | 650 | 21%
46 | 17.74. |  | regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep | FH | st | 1 | 500 | 500 | 21%
| 17.75. |  | regenwaterbehandeling - infiltratievoorzieningen
47 | 17.75.20. |  | regenwaterbehandeling - infiltratievoorzieningen/infiltratieblokken | FH | st | 8 | 450 | 3600 | 21%
48 | 17.82. |  | aansluitingen - doorvoer- en wachtbuizen | VH | m | 102 | 30 | 3060 | 21%
| 20. |  | METSELWERK
| 20.00. |  | metselwerken - algemeen
| 20.01. |  | metselwerken - ter plaatse gemetst
| 20.10. |  | materialen - algemeen
| 20.11. |  | materialen - metselmortel
| 20.11.10. |  | materialen - metselmortel/voor algemene toepassing (G) | PM
| 20.11.20. |  | materialen - metselmortel/lijmmortel (T) | PM
| 20.12. |  | materialen - hulpstukken
| 20.12.10. |  | materialen - hulpstukken/spouwankers
| 20.12.12. |  | materialen - hulpstukken/spouwankers - slag- en schroefankers met isol | PM
| 20.12.20. |  | materialen - hulpstukken/lateien
| 20.12.21. |  | materialen - hulpstukken/lateien - beton | PM
| 20.12.22. |  | materialen - hulpstukken/lateien - staal | PM
| 20.12.30. |  | materialen - hulpstukken/waterkering | PM
| 20.12.40. |  | materialen - hulpstukken/wapening | PM
| 20.12.50. |  | materialen - hulpstukken/akoestische stroken | PM
| 20.13. |  | materialen - kimblokken
49 | 20.13.10. |  | materialen - kimblokken/cellenbeton | FH | m3 | 10.34 | 550 | 5687 | 21%
| 20.20. |  | binnenspouwblad - algemeen
| 20.21. |  | binnenspouwblad - snelbouw
50 | 20.21.10. |  | binnenspouwblad - snelbouw/dikte 14 cm | FH | m3 | 26.697 | 400 | 10678.8 | 21%
51 | 20.21.20. |  | binnenspouwblad - snelbouw/dikte 19 cm | FH | m3 | 9.884 | 450 | 4447.8 | 21%
| 20.40. |  | dragende binnenmuur - algemeen
| 20.41. |  | dragende binnenmuur - snelbouw
52 | 20.41.10. |  | dragende binnenmuur - snelbouw/dikte 14 cm | FH | m3 | 47.303 | 400 | 18921.2 | 21%
| 20.60. |  | renovatiewerken - algemeen
53 | 20.60.10. |  | Aan te werken gevel woning straatzijde nr 7 tgv uitbraak inkomdeur | TP |  | 1 | 2500 | 2500 | 21%
54 | 20.60.20. |  | Aan te werken achtergevel woning nr 3 ten gevolge van afbraak dak | TP |  | 1 | 2500 | 2500 | 21%
| 20.61. |  | renovatiewerken - behandeling tegen opstijgend vocht
55 | 20.61.10. |  | [Vereiste optie] renovatiewerken - behandeling tegen opstijgend vocht/injecteren | VH-VO | m2 | 14.66 | 250 | 3665 | 21%
| 21. |  | SPOUWMUURISOLATIE
| 21.00. |  | spouwmuurisolatie - algemeen
| 21.10. |  | spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen
| 21.12. |  | spouwmuurisolatie buitenspouwblad - PIR
56 | 21.12.20. |  | spouwmuurisolatie buitenspouwblad - PIR 14 cm | FH | m2 | 9.93 | 65 | 645.45 | 21%
| 21.20. |  | spouwmuurisolatie woningscheidende wand - algemeen
| 21.21. |  | spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW
57 | 21.21.20. |  | spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW/5 cm | FH | m2 | 98.84 | 17 | 1680.28 | 21%
| 22. |  | GEVELMETSELWERK
| 22.00. |  | gevelmetselwerken - algemeen
| 22.01. |  | algemeen - ter plaatse gemetst gevelmetselwerk
| 22.10. |  | materialen - algemeen
| 22.11. |  | materialen - mortel
| 22.11.10. |  | materialen - mortel/metselmortel
| 22.11.11. |  | materialen - mortel/metselmortel - voor algemene toepassing | PM
| 22.11.12. |  | materialen - mortel/metselmortel - dunbedmortel | PM
| 22.11.13. |  | materialen - mortel/metselmortel - lijmmortel | PM
| 22.11.20. |  | materialen - mortel/voegmortel
| 22.12. |  | materialen - spouwankers | PM
| 22.13. |  | materialen - waterkering | PM
| 22.14. |  | materialen - wapening | PM
| 22.20. |  | gevelstenen - algemeen
| 22.21. |  | gevelstenen - baksteen
58 | 22.21.20. |  | gevelstenen - bakstenen/handvorm- en vormbakstenen | FH | m2 | 8.36 | 180 | 1504.8 | 21%
| 22.30. |  | renovatiewerken - algemeen
59 | 22.31. |  | renovatiewerken - aanpassing bestaand gevelmetselwerk huis nr7 | TP |  | 1 | 1500 | 1500 | 21%
60 | 22.32 |  | herstelling bestaand gevelmetselwerk achtergevel huis nr3 | TP |  | 1 | 3500 | 3500 | 21%
| 23 |  | DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN
| 23.00. |  | dorpels, plinten en dekstenen - algemeen
| 23.01. |  | algemeen - blauwe hardsteen
| 23.10. |  | raam- en deurdorpels - algemeen
61 | 23.11. |  | raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen | FH | m3 | 0.384 | 8500 | 3264 | 21%
| 30. |  | DAKOPBOUW HELLEND DAK
| 30.00. |  | dakopbouw hellend dak - algemeen
| 30.01. |  | dakopbouw hellend dak - stabiliteitsstudie | PM
| 30.10. |  | houten dakstructuur - algemeen | PM
62 | 30.11. |  | houten dakstructuur - muur- en vloerplaten | FH | m3 | 2.118 | 2100 | 4447.8 | 21%
63 | 30.15. |  | houten dakstructuur - spanten | FH | m3 | 10.07 | 2200 | 22154 | 21%
64 | 30.16. |  | houten dakstructuur - bakgootconstructies | FH | m | 36 | 155 | 5580 | 21%
| 30.20. |  | onderdak - algemeen
65 | 30.21. |  | onderdak - regenbestendige onderdakplaat 22mm | FH | m2 | 256.14 | 35 | 8964.9 | 21%
66 | 30.30. |  | ongeschaafde bebording 23/125mm voor plaatsing zink | FH | m2 | 256.14 | 45 | 11526.3 | 21%
| 31. |  | THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK
| 31.00. |  | thermische isolatie hellend dak - algemeen
| 31.10. |  | isolatieplaten tussen dakstructuur - algemeen
67 | 31.11.20. |  | isolatieplaten tussen dakstructuur - MW/20 cm | FH | m2 | 256.14 | 55 | 14087.7 | 21%
| 31.40. |  | binnenfolie - algemeen
68 | 31.42. |  | binnenfolie - dampscherm | FH | m2 | 256.14 | 10 | 2561.4 | 21%
| 32. |  | DAKBEDEKKING HELLEND DAK
| 32.00. |  | dakbedekking hellend dak - algemeen
| 32.01. |  | dakbedekking hellend dak - prestaties
| 32.40. |  | zink staande naad - algemeen
69 | 32.41. |  | zink staande (dubbel) naad Quartz | FH | m2 | 256.14 | 185 | 47385.9 | 21%
| 32.51. |  | toebehoren hellend dak - dakdoorvoeren | PM
| 33. |  | DAKVLOER PLAT DAK
| 33.00. |  | dakvloer plat dak - algemeen
| 33.01. |  | algemeen - stabiliteitsstudie
| 33.40. |  | hellingsbeton - algemeen
| 33.41. |  | hellingsbeton - niet isolerend
70 | 33.41.20. |  | hellingsbeton - niet isolerend/zandcement dekvloer | FH | m3 | 16.055 | 145 | 2327.98 | 21%
| 34. |  | THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK
| 34.00. |  | thermische isolatie plat dak - algemeen
| 34.10. |  | isolatieplaten plat dak - algemeen
| 34.12. |  | isolatieplaten plat dak - PIR incl dampscherm en aanhechtingslaag
71 | 34.12.20. |  | isolatieplaten plat dak - PIR 16 cm | FH | m2 | 217.95 | 95 | 20705.25 | 21%
72 | 34.12.30 |  | isolatieplaten voor luifels - PIR 12 cm | FH | m2 | 31.8 | 85 | 2703 | 21%
73 | 34.12.40. |  | dakopstanden plat dak rond koepels - PIR 16 cm | FH | m2 | 3.41 | 95 | 323.95 | 21%
74 | 34.12.50. |  | dakopstanden plat dak - PIR 8 cm | FH | m2 | 12.39 | 75 | 929.25 | 21%
| 34.20. |  | dampscherm - algemeen
| 34.21. |  | dampscherm - gewapend bitumen | PM
| 35. |  | AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK
| 35.00. |  | afdichting & afwerking plat dak - algemeen
| 35.01. |  | afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven | PM
| 35.02. |  | afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten | PM
| 35.10. |  | bitumineuze dakafdichting - algemeen
| 35.12. |  | bitumineuze dakafdichting - APP :2-lagig systeem
75 | 35.12.30. |  | bitumineuze dakafdichting nieuwe daken - APP/vlamlassen | FH | m2 | 354.55 | 55 | 19500.25 | 21%
76 | 35.12.40. |  | bitumineuze dakafdichting bestaande daken - APP/volgekleefd | FH | m2 | 130.05 | 55 | 7152.75 | 21%
| 35.50. |  | toebehoren plat dak - algemeen
77 | 35.51. |  | toebehoren plat dak - dakdoorvoeren | VH | st | 3 | 215 | 645 | 21%
| 35.53. |  | toebehoren plat dak - valbeveiliging
78 | 35.53.30. |  | [Vereiste optie] toebehoren plat dak - valbeveiliging/lijnsysteem | TP-VO |  | 1 | 2250 | 2250 | 21%
79 | 35.53.40. |  | toebehoren plat dak : ladder + laddervastzetting + harnas | FH | st | 1 | 1150 | 1150 | 21%
80 | 35.53.50. |  | toebehoren plat dak : neerklapbare collectieve valbeveiliging | FH | m | 11 | 300 | 3300 | 21%
| 36. |  | DAKLICHTOPENINGEN
| 36.00. |  | daklichtopeningen - algemeen
| 36.10. |  | dakvlakramen - algemeen
| 36.11. |  | dakvlakramen - hout
81 | 36.11.20. |  | dakvlakramen - frame met 3 in 1 raamgeheel | FH | st | 3 | 2500 | 7500 | 21%
| 36.20. |  | platdakramen - algemeen
| 36.21. |  | platdakramen - kunststof
82 | 36.21.10. |  | platdakramen - aluminium/rond/vast | FH | st | 3 | 3500 | 10500 | 21%
| 36.50. |  | lichtstraten - algemeen
| 36.52. |  | lichtstraten - profielen aluminium
83 | 36.52.10. |  | lichtstraten gebogen dak bibliotheek - profielen aluminium met beglazi | FH | m2 | 17.42 | 850 | 14807 | 21%
84 | 36.52.20 |  | lichtstraat torentje bibliotheek - profielen aluminium met beglazing | FH | st | 1 | 11000 | 11000 | 21%
85 | 36.52.30 |  | lichthellende lichtstraat plat dak bibliotheek | FH | m2 | 4.6 | 950 | 4370 | 21%
| 37. |  | DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN
| 37.00. |  | dakranden en kroonlijsten - algemeen
| 37.10. |  | slabben, loketten en aansluitbanden - algemeen
| 37.12. |  | slabben, loketten en aansluitbanden - membranen
86 | 37.12.30. |  | slabben, loketten en aansluitbanden - membraan/bitumen | VH | m | 100.6 | 62 | 6237.2 | 21%
| 37.20. |  | dakrandprofielen - algemeen
87 | 37.21.20. |  | dakrandprofielen - aluminium | VH | m | 79.56 | 55 | 4375.8 | 21%
| 37.30. |  | muurkappen - algemeen
| 37.31. |  | muurkappen - metaal
88 | 37.31.10. |  | muurkappen - metaal/zink | FH | m | 16.31 | 150 | 2446.5 | 21%
| 37.40. |  | uitbekleding kroonlijsten en luifels - algemeen
| 37.42. |  | uitbekleding kroonlijsten en luifels - platen
89 | 37.42.40. |  | uitbekleding overkraging - HPL platen | FH | m2 | 39.52 | 175 | 6916 | 21%
| 38. |  | DAKWATERAFVOER
| 38.00. |  | dakwaterafvoer - algemeen
| 38.30. |  | afvoerpijpen - algemeen
| 38.31. |  | afvoerpijpen - kunststof
90 | 38.31.20. |  | afvoerpijpen - kunststof/HDPE Ø110 | FH | m | 39.6 | 65 | 2574 | 21%
| 38.40. |  | eindstukken - algemeen
91 | 38.51. |  | toebehoren - dakkolken en tapbuizen | FH | st | 4 | 175 | 700 | 21%
92 | 38.52. |  | toebehoren - draad- en bolroosters | FH | st | 4 | 45 | 180 | 21%
93 | 38.54. |  | toebehoren - noodspuwers | FH | st | 2 | 350 | 700 | 21%
| 40. |  | BUITENSCHRIJNWERK
| 40.00. |  | buitenschrijnwerk - algemeen
| 40.01. |  | buitenschrijnwerk - prestaties
| 40.02. |  | buitenschrijnwerk - proeven
| 40.02.10. |  | buitenschrijnwerk - proeven/op kosten ongelijk | PM
| 40.03. |  | buitenschrijnwerk - montage
| 40.03.10. |  | buitenschrijnwerk - montage/spouwconstructie en dorpel | PM
| 40.03.50. |  | buitenschrijnwerk - montage/vervanging schrijnwerk | PM
| 40.04. |  | buitenschrijnwerk - borderel
94 | 40.04.01 |  | Raam/deur positie 1 | FH | m2 | 11.99 | 800 | 9592 | 21%
95 | 40.04.02 |  | Raam/deur positie 2 | FH | m2 | 13.14 | 800 | 10512 | 21%
96 | 40.04.03 |  | Raampositie 3 | FH | m2 | 9.28 | 650 | 6032 | 21%
97 | 40.04.04 |  | Raampositie 4 | FH | m2 | 3.43 | 700 | 2401 | 21%
98 | 40.04.05 |  | Raampositie 5 | FH | m2 | 7.44 | 750 | 5580 | 21%
99 | 40.04.06 |  | Raampositie 6 (nooduitgang) | FH | m2 | 10.72 | 750 | 8040 | 21%
100 | 40.04.07 |  | Raampositie 7 | FH | m2 | 3.36 | 750 | 2520 | 21%
101 | 40.04.08 |  | Raampositie 8 | FH | m2 | 3.18 | 800 | 2544 | 21%
102 | 40.04.09 |  | Raam/deur positie 9 (nooduitgang) | FH | m2 | 3.18 | 900 | 2862 | 21%
103 | 40.04.10 |  | Raam/deur positie 10 (nooduitgang) | FH | m2 | 3.18 | 900 | 2862 | 21%
104 | 40.04.11 |  | Raampositie 11 | FH | m2 | 3.18 | 800 | 2544 | 21%
105 | 40.04.12 |  | Raampositie 12 | FH | m2 | 14.31 | 700 | 10017 | 21%
106 | 40.04.13 |  | Raam/deur positie 13 | FH | m2 | 3.18 | 900 | 2862 | 21%
107 | 40.04.14 |  | Raampositie 14 | FH | m2 | 4.72 | 800 | 3776 | 21%
108 | 40.04.15 |  | Raampositie 15 | FH | m2 | 4.72 | 800 | 3776 | 21%
109 | 40.04.16 |  | Raampositie 16 | FH | m2 | 4.72 | 800 | 3776 | 21%
110 | 40.04.17 |  | Raampositie 17 | FH | m2 | 12.8 | 900 | 11520 | 21%
111 | 40.04.18 |  | Raampositie 18 | FH | m2 | 5.4 | 800 | 4320 | 21%
| 40.04.1 |  | profielsystemen - algemeen
| 40.12. |  | profielsysteem - aluminium
| 40.12.10. |  | profielsysteem - aluminium/vaste ramen | PM
| 40.12.20. |  | profielsysteem - aluminium/draairamen | PM
| 40.12.30. |  | profielsysteem - aluminium/schuiframen | PM
| 40.12.40. |  | profielsysteem - aluminium/buitendeuren | PM
| 40.20. |  | hang- en sluitwerk - algemeen
| 40.21. |  | hang- en sluitwerk - standaard beslag | PM
| 40.22. |  | hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen | PM
| 40.23. |  | hang- en sluitwerk - sloten | PM
| 40.23.10. |  | hang- en sluitwerk - sloten/manueel | PM
| 40.23.20. |  | hang- en sluitwerk - sloten/elektromagnetisch | PM
| 40.23.50. |  | hang- en sluitwerk - sloten/sleutelplan | PM
| 40.24. |  | hang- en sluitwerk - deurdrangers | PM
| 40.24.10. |  | hang- en sluitwerk - deurdrangers/manueel | PM
| 40.25. |  | hang- en sluitwerk - panieksluitingen | PM
| 40.26. |  | hang- en sluitwerk - raamkrukken | PM
| 40.27. |  | hang- en sluitwerk - deurkrukken | PM
| 40.29. |  | hang- en sluitwerk - toebehoren
| 40.40 |  | beglazing - algemeen
| 40.40.10. |  | beglazing - prestaties
| 40.42. |  | beglazing - dubbele beglazing
| 40.42.10. |  | beglazing - dubbele beglazing/type 1 | PM
| 40.60. |  | raamdorpels - algemeen
| 40.61. |  | raamdorpels - aluminium | PM
| 40.80. |  | toebehoren - algemeen
| 40.84. |  | toebehoren - deurstoppen | PM
| 42. |  | GEVELBEKLEDINGEN
| 42.00. |  | gevelbekledingen - algemeen
| 42.10. |  | regelstructuur - algemeen
| 42.11. |  | regelstructuur - hout | PM
| 42.20. |  | thermische isolatie voorhanggevel - algemeen
| 42.22. |  | thermische isolatie voorhanggevel - PUR of PIR
112 | 42.22.10. |  | thermische isolatie voorhanggevel - PUR of PIR/14 cm | FH | m2 | 329.04 | 65 | 21387.6 | 21%
| 42.30. |  | buitenfolie - algemeen
113 | 42.31. |  | buitenfolie - gevelfolie | FH | m2 | 329.04 | 25 | 8226 | 21%
| 42.40. |  | bekledingspanelen - algemeen
114 | 42.41. |  | bekledingspanelen - HPL | FH | m2 | 129.24 | 185 | 23909.4 | 21%
115 | 42.42 |  | Bekleding in Anthra zink staande (enkel) naad | FH | m2 | 213.18 | 205 | 43701.9 | 21%
| 44. |  | BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN
| 44.00. |  | buitentrappen en borstweringen - algemeen
| 44.10. |  | trappen - algemeen
116 | 44.11. |  | trappen - prefab betontreden | FH | st | 5 | 950 | 4750 | 21%
| 44.30. |  | trapleuningen - algemeen
117 | 44.30.10. |  | trapleuningen : inox | FH | m | 32.9 | 300 | 9870 | 21%
| 50. |  | BINNENPLEISTERWERKEN
| 50.00. |  | binnenpleisterwerken - algemeen
| 50.10. |  | wandbepleistering - algemeen
| 50.11. |  | wandbepleistering - gipspleisters
| 50.11.10. |  | wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk
118 | 50.11.11. |  | wandbepleistering - gipspleisters/dikpleisters op metselwerk - wandvla | FH | m2 | 749.73 | 18 | 13495.14 | 21%
119 | 50.11.12. |  | wandbepleistering - gipspleisters/dikpleisters op metselwerk - dagkant | FH | m2 | 36.88 | 25 | 922 | 21%
| 50.30. |  | renovatie pleisterwerk - algemeen
120 | 50.30.10. |  | pleisterwerk : herstel scheurvorming in bestaande bibliotheek | VH | m | 100 | 20 | 2000 | 21%
121 | 50.30.20. |  | Herstel pleisterwerk tgv verbouwingswerken | VH | m2 | 10 | 25 | 250 | 21%
| 51. |  | BINNENPLAATAFWERKINGEN
| 51.00. |  | binnenplaatafwerkingen - algemeen
| 51.21. |  | voorzetwanden - gipskartonplaten
122 | 51.21.10. |  | geïsoleerde voorzetwand : OSB + gipsplaat | FH | m2 | 140 | 110 | 15400 | 21%
123 | 51.21.20. |  | niet-geïsoleerde voorzetwand : OSB + gipsplaat | FH | m2 | 14.555 | 70 | 1018.85 | 21%
| 51.50. |  | plafondafwerking - algemeen
| 51.51. |  | plafondafwerking - uitbekleding plafond
124 | 51.51.10. |  | plafondafwerking - uitbekleding plafond hellend dak bergruimte/gipskar | FH | m2 | 173.64 | 80 | 13891.2 | 21%
125 | 51.51,20. |  | plafondafwerking - uitbekleding plafond hellend dak techn ruimte/gipsk | FH | m2 | 22.74 | 95 | 2160.3 | 21%
126 | 51.51.30. |  | plafondafwerking - uitbekleding plafond gebogen dak BIB/gipskartonplaa | FH | m2 | 111.17 | 115 | 12784.55 | 21%
| 51.53. |  | plafondafwerking - verlaagd plafond
127 | 51.53.20. |  | plafondafwerking - mineraal systeemplafond | FH | m2 | 188.39 | 55 | 10361.45 | 21%
128 | 51.53.30. |  | plafondafwerking - mineraal systeemplafond incl extra isolatie | FH | m2 | 37.05 | 100 | 3705 | 21%
| 51.60. |  | uitbekleding buitenramen en -deuren - algemeen
129 | 51.62. |  | uitbekleding binnenramen en -deuren - multiplex | FH | m2 | 25.31 | 150 | 3796.5 | 21%
| 51.70. |  | uitbekleding sanitaire toestellen - algemeen
| 51.72. |  | uitbekleding sanitaire toestellen - plaat als eindafwerking
130 | 51.72.40 |  | uitbekleding sanitaire toestellen - plaat als eindafwerking/gipskarton | FH | st | 5 | 350 | 1750 | 21%
| 54.72 |  | HPL wanden
131 | 51.72.10 |  | Sanitaire scheidingswanden | FH | st | 2 | 1450 | 2900 | 21%
| 52. |  | DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN
| 52.00. |  | dek- en bedrijfsvloeren - algemeen
| 52.10. |  | isolerende uitvullagen - algemeen
| 52.11. |  | isolerende uitvullagen - cementgebonden
132 | 52.11.10. |  | gelijkvloers : dikte 15 cm | FH | m2 | 251.21 | 30 | 7536.3 | 21%
133 | 52.11.20. |  | gelijkvloers dikte : 49 cm | FH | m2 | 18.15 | 75 | 1361.25 | 21%
134 | 52.11.30. |  | eerste verdieping dikte 7cm | FH | m3 | 102 | 20 | 2040 | 21%
| 52.13. |  | isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan
135 | 52.13.10. |  | gespoten PUR : dikte 8 cm | FH | m2 | 248.53 | 30 | 7455.9 | 21%
| 52.20. |  | vochtwerende lagen - algemeen
| 52.21. |  | vochtwerende lagen - PE-folie | PM
| 52.40. |  | akoestische isolatie vloer - algemeen
136 | 52.41. |  | akoestische isolatie vloer - 2laags mattensysteem | FH | m2 | 102 | 25 | 2550 | 21%
| 52.50. |  | cementgebonden dekvloeren - algemeen
137 | 52.51. |  | cementgebonden dekvloeren - hechtend 8 cm | FH | m2 | 517.89 | 28 | 14500.92 | 21%
138 | 52.52. |  | cementgebonden dekvloeren - hechtend 7 cm | FH | m2 | 102 | 26 | 2652 | 21%
| 53. |  | BINNENVLOERAFWERKINGEN
| 53.00. |  | binnenvloerafwerkingen - algemeen
| 53.10. |  | tegelvloeren - algemeen
| 53.11. |  | tegelvloeren - keramisch
139 | 53.11.20. |  | tegelvloeren - keramisch/geperste tegels | FH | m2 | 353.21 | 75 | 26490.75 | 21%
| 53.20. |  | soepele vloerbekledingen - algemeen
140 | 53.22. |  | soepele vloerbekledingen - vinyl (PVC) | FH | m2 | 266.68 | 75 | 20001 | 21%
| 53.40. |  | plinten - algemeen
| 53.41. |  | plinten - steen
141 | 53.41.10. |  | plinten - steen/keramisch | FH | m | 217.38 | 25 | 5434.5 | 21%
| 53.42. |  | plinten - hout
142 | 53.42.10. |  | plinten - hout/massief hout | FH | m | 147.51 | 20 | 2950.2 | 21%
| 53.60. |  | trapbekledingen - algemeen
| 53.61. |  | trapbekledingen - steen
143 | 53.61.10. |  | trapbekledingen - steen/keramisch | FH | st | 23 | 150 | 3450 | 21%
| 53.70. |  | toebehoren - algemeen
144 | 53.71. |  | toebehoren - scheidingsprofielen | FH | m | 2.32 | 55 | 127.6 | 21%
145 | 53.72. |  | toebehoren - vloermatkaders | FH | st | 1 | 200 | 200 | 21%
146 | 53.73. |  | toebehoren - vloermatten | FH | m2 | 2.52 | 300 | 756 | 21%
147 | 53.76. |  | toebehoren - zettingsprofielen | FH | m | 6.86 | 75 | 514.5 | 21%
| 54. |  | BINNENDEUREN en -RAMEN
| 54.00. |  | binnendeuren en -ramen - algemeen
| 54.01. |  | binnendeuren en -ramen - prestaties
| 54.02. |  | binnendeuren en -ramen - keuring en proeven
| 54.03. |  | binnendeuren en -ramen - proefopstelling
| 54.10. |  | deurkozijnen - algemeen
| 54.11. |  | deurkozijnen - hout
| 54.11.30. |  | deurkozijnen - hout/multiplex | PM
| 54.20. |  | deurbladen - algemeen
| 54.22. |  | deurbladen - hout met volle kern
| 54.22.10. |  | deurbladen - hout met holle kern/tubespaan | PM
| 54.30. |  | deurgehelen - algemeen
| 54.31. |  | deurgehelen - kozijnen hout
| 54.31.10. |  | deurgehelen - kozijnen hout/brandwerend
148 | 54.31.10.10. |  | deuropening 90/215 | FH | st | 2 | 1150 | 2300 | 21%
149 | 54.31.10.20. |  | deuropening 105/215 | FH | st | 4 | 1250 | 5000 | 21%
| 54.31.20. |  | deurgehelen - kozijnen hout/niet-brandwerend
150 | 54.31.20.10. |  | deuropening 80/215 | FH | st | 1 | 425 | 425 | 21%
151 | 54.31.20.20. |  | deuropening 90/215 | FH | st | 9 | 450 | 4050 | 21%
152 | 54.31.20.30. |  | deuropening 105/215 | FH | st | 1 | 475 | 475 | 21%
| 54.50. |  | glazen deuren - algemeen
153 | 54.51. |  | glazen deurengehelen GD1- dagmaat 250/250 | FH | st | 1 | 4950 | 4950 | 21%
154 | 54.52. |  | vast binnenraam GD2 - dagmaat 160/250 | FH | st | 1 | 1850 | 1850 | 21%
155 | 54.53. |  | glazen deurengehelen GD3 - dagmaat 206/250 | FH | st | 1 | 3150 | 3150 | 21%
156 | 54.54. |  | glazen deurengehelen GD4 - dagmaat 160/250 | FH | st | 2 | 3150 | 6300 | 21%
157 | 54.55. |  | vast binnenraam GD5 - dagmaat 113/238 | FH | st | 2 | 1500 | 3000 | 21%
158 | 54.56. |  | glazen deurengehelen GD6- dagmaat 113/238 (deur) | FH | st | 1 | 2350 | 2350 | 21%
159 | 54.56. |  | glazen dubbele deur GD7 - dagmaat 200/238 | FH | st | 1 | 3250 | 3250 | 21%
| 54.60. |  | hang- en sluitwerk - algemeen
| 54.61. |  | hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen
| 54.61.30. |  | hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/roestvast staal | PM
| 54.62. |  | hang- en sluitwerk - deursloten
| 54.62.20. |  | hang- en sluitwerk - deursloten/veiligheidssloten | PM
| 54.62.30. |  | hang- en sluitwerk - deursloten/elektromagnetisch | PM
| 54.63. |  | hang- en sluitwerk - deurkrukken
| 54.63.20. |  | hang- en sluitwerk - deurkrukken/RVS | PM
| 54.64. |  | hang- en sluitwerk - vaste handgrepen | PM
| 54.65. |  | hang- en sluitwerk - deurdrangers | PM
| 54.80. |  | toebehoren - algemeen
| 54.86. |  | toebehoren - deurstoppen | PM
| 55. |  | BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN
| 55.00. |  | binnentrappen en leuningen - algemeen
| 55.30. |  | handgrepen - algemeen
160 | 55.33. |  | handgrepen - roestvast staal | FH | m | 10 | 250 | 2500 | 21%
| 56. |  | VAST BINNENMEUBILAIR
| 56.00. |  | vast binnenmeubilair - algemeen
| 56.30. |  | inbouwkasten - algemeen
| 56.31. |  | inbouwkasten - onderdelen
| 56.31.10. |  | inbouwkasten - onderdelen/stelpoten en plintplaat | PM
| 56.31.20. |  | inbouwkasten - onderdelen/corpus en leggers | PM
| 56.31.30. |  | inbouwkasten - onderdelen/fronten en zichtwanden | PM
| 56.31.40. |  | inbouwkasten - onderdelen/tabletten | PM
| 56.31.50. |  | inbouwkasten - onderdelen/beslag en handgrepen | PM
| 56.31.60. |  | inbouwkasten - sloten | PM
161 | 56.32. |  | [Vereiste optie] inbouwkasten - open kast voor folders | FH-VO | st | 1 | 1250 | 1250 | 21%
162 | 56.33. |  | [Vereiste optie] inbouwkasten - kastgeheel koffiecorner | FH-VO | st | 1 | 2750 | 2750 | 21%
163 | 56.33. |  | [Vereiste optie] werkvlak + rolluik verkoop dranken | FH-VO | st | 1 | 2500 | 2500 | 21%
164 | 56.34 |  | [Vereiste optie] kast voor plaatsing elektriciteitsteller | FH-VO | st | 1 | 1350 | 1350 | 21%
| 80. |  | BINNENSCHILDERWERKEN
| 80.00. |  | schilderwerken - algemeen
| 80.10. |  | binnenschilderwerken op pleisterwerk - algemeen
165 | 80.12. |  | [Vereiste optie] binnenschilderwerken op pleisterwerk wanden - acrylaatdispersie | FH-VO | m2 | 928.75 | 15 | 13931.25 | 21%
166 | 80.13 |  | [Vereiste optie] binnenschilderwerken op pleisterwerk plafonds - acrylaatdispersie | FH-VO | m2 | 82.43 | 25 | 2060.75 | 21%
| 80.20. |  | binnenschilderwerken op gipskartonplaten - algemeen
167 | 80.22. |  | [Vereiste optie] binnenschilderwerken op gipskartonplaten - acrylaatdispersie | FH-VO | m2 | 491.45 | 25 | 12286.25 | 21%
| 80.51. |  | binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen - lak
168 | 80.51.10. |  | [Vereiste optie] op hout en houtachtige platen - lak/acryllaatdispersie | FH-VO | st | 15 | 200 | 3000 | 21%
169 | 80.51.20. |  | [Vereiste optie] schilderen van houten plinten | FH-VO | m | 147.51 | 20 | 2950.2 | 21%
| 80.52. |  | binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen - vernis
170 | 80.52.20. |  | [Vereiste optie] op hout en houtachtige platen - vernis/polyurethaanhars | FH-VO | m2 | 25.31 | 35 | 885.85 | 21%
| 80.52.30 |  | op houten kastgehelen en houtachtige platen - vernis/polyurethaanhars
171 | 80.52.30.10 |  | [Vereiste optie] inbouwkast : open kast voor folders | TP-VO |  | 1 | 250 | 250 | 21%
172 | 80.52.30.20. |  | [Vereiste optie] inbouwkast : koffiecorner | TP-VO |  | 1 | 550 | 550 | 21%
173 | 80.52.30.30. |  | [Vereiste optie] werkvlak drankenlokaal | TP-VO |  | 1 | 150 | 150 | 21%
174 |  |  | [Vereiste optie] kast voor plaatsing elektriciteitsteller | TP-VO |  | 1 | 250 | 250 | 21%
| 90. |  | BUITENVERHARDINGEN
| 90.00. |  | buitenverhardingen - algemeen
| 90.10. |  | funderingen - algemeen
| 90.11. |  | funderingen - steenslag
175 | 90.11.10. |  | funderingen - steenslag/niet-continue korrelverdeling | FH | m2 | 241.3 | 25 | 6032.5 | 21%
| 90.20. |  | verhardingen - algemeen
| 90.25. |  | verhardingen - kleiklinkers
176 | 90.25.20. |  | verhardingen - kleiklinkers/waterpasserend | FH | m2 | 241.3 | 55 | 13271.5 | 21%
| 90.30. |  | lijnvormige elementen - algemeen
| 90.31. |  | lijnvormige elementen - staalband (warmgewalst weervast)
177 | 90.31.30. |  | lijnvormige elementen - staalband 2500x150x3,4mm | FH | m | 101.85 | 35 | 3564.75 | 21%
| 91. |  | BUITENCONSTRUCTIES EN AFSLUITINGEN
| 91.00. |  | buitenconstructies en afsluitingen - algemeen
| 91.20. |  | spijlenafsluitingen - algemeen
178 | 91.21. |  | spijlenafsluitingen 190/120 | FH | m | 1 | 650 | 650 | 21%
| 91.40. |  | tuinpoorten - algemeen
179 | 91.41. |  | tuinpoortje - staal | FH | st | 1 | 1250 | 1250 | 21%
| 92. |  | BUITENMEUBILAIR EN UITRUSTINGSELEMENTEN
| 92.10. |  | brievenbussen - algemeen
180 | 92.13. |  | brievenbussen - aluminium | FH | st | 1 | 1750 | 1750 | 21%
DEEL STABILITEIT
| 4.1. |  | Funderingenswerken
181 |  | 10.71.40 | Aanvulling geëxpandeerde klei | VH | m3 | 45 | 137.75 | 6198.75 | 21%
182 |  | 13.01 | [Vereiste optie] Diepsondering | TP-VO |  | 1 | 600 | 600 | 21%
183 |  |  | Werfinstallatie | TP |  | 1 | 4500 | 4500 | 21%
184 | 4.1.1. | 13.50 | Funderingsplaat | VH | m3 | 71.604 | 489.75 | 35068.06 | 21%
185 | 4.1.2. | 13.30 | Funderingsbalken | VH | m3 | 1.606 | 546.25 | 877.28 | 21%
186 | 4.1.3. | 12.12 | Funderingsstroken | VH | m3 | 4.722 | 498.8 | 2355.33 | 21%
187 | 4.1.4. | 11.30 | Keermuren | VH | m3 | 7.684 | 935.9 | 7191.46 | 21%
| 4.2. |  | Platen
188 | 4.2.1. | 26.36.22 | Voorgespannen welfsels | VH | m2 | 182.85 | 89.75 | 16410.79 | 21%
189 | 4.2.2. | 26.26 | Ter plaatse gestorte betonplaat | VH | m3 | 23.94 | 2125.75 | 50890.46 | 21%
| 4.3. |  | Betonbalken
190 | 4.3. | 26.23 | Betonbalken | VH | m3 | 14.437 | 1315 | 18984.66 | 21%
191 |  | 26.35 | Prefab betontrappen (eenheid : per trede) | VH | trede | 18 | 109.25 | 1966.5 | 21%
| 4.4. |  | Staal - liggers
192 | 4.4. | 27.11 | Liggers in staal - AE S 235 JR | VH | kg | 100.7 | 5.37 | 540.76 | 21%
| 4.5. |  | Kolommen
193 | 4.5.1. | 26.22 | Betonkolommen | VH | m3 | 1.09 | 1089.5 | 1187.56 | 21%
194 | 4.5.2. | 27.31 | Stalen kolommen | VH | kg | 70.74 | 5.37 | 379.87 | 21%
| 4.6. |  | Wapeningsstaal
195 |  | 26.11.11 | Staven (Be 500S) | VH | kg | 7848 | 2.22 | 17422.56 | 21%
196 |  | 26.11.12 | Netten (Be 500S) | VH | kg | 3298.2 | 2.1 | 6926.22 | 21%
DEEL TECHNIEKEN
DEEL 6 – TECHNIEKEN / FLUIDA
| 60 |  | Algemeen – volledigheid van inschrijving
| 60.00 |  | Uitvoeringsdossier -algemeen
| 60.01 |  | Uitvoeringsdossier | PM
| 60.10 |  | Keuringen en proeven – san / hvac / bb
| 60.11 |  | Proeven op verwarmingsinrichting | PM
| 60.12 |  | Proeven op verluchtingsinstallatie | PM
| 60.13 |  | Proeven op sanitaire installaties | PM
| 60.14 |  | Keuringen | PM
| 60.15 |  | Muurhaspels met axiale voeding | PM
| 60.20 |  | As-built – algemeen
197 | 60.21 |  | Documenten en as-built plannen | TP |  | 1 | 500 | 500 | 21%
| 60.30 |  | Akoestiek – algemeen
| 60.31 |  | Akoestiek – CV / SAN / VENTILATIE | PM
| 60.40 |  | Kap-, herstellingswerken en brandwerende doorvoeren – algemeen
| 60.41 |  | Kap‑ en herstellingswerken | PM
| 60.42 |  | Brandwerende doorvoeren geplaatst door een firma met een FISQ certificaat | PM
| 60.70 |  | Fasering van de werken – algemeen
198 | 60.71 |  | Fasering van de werken | TP |  | 1 | 2500 | 2500 | 21%
| 61 |  | SANITAIR / LEIDINGNET
| 61.00 |  | Sanitair leidingnet – algemeen
| 61.10 |  | Afvoerbuizen – algemeen
| 61.11 |  | Afvoerbuizen – PE
199 | 61.11.01 |  | Aanleggen van afloopleidingen en beluchtingsbuis in HDPE-buis DN50 | FH | m | 6 | 31.92 | 191.52 | 21%
200 | 61.11.02 |  | Aanleggen van afloopleidingen en beluchtingsbuis in HDPE-buis DN56 | FH | m | 5 | 32.76 | 163.8 | 21%
| 61.20 |  | Verluchtingsbuizen – algemeen
| 61.21 |  | Verluchtingsbuizen - PE | PM
| 61.50 |  | Sanitaire drukleidingen – algemeen
| 61.51 |  | Sanitaire drukleidingen – buizen
| 61.51.20 |  | Sanitaire drukleiding – buizen / koper geperst
201 | 61.51.20.01 |  | Aanleggen van waterleidingen compleet met ophangingen en doorboringen DN20 | FH | m | 30 | 31.92 | 957.6 | 21%
| 61.51.30 |  | Sanitaire drukleiding – buizen / kunststof
| 61.51.32 |  | Sanitaire drukleiding – buizen / kunststof op rol
202 | 61.51.32.01 |  | PEX - alu - PEX DN15 - regenwater/stadswater | FH | m | 83 | 8.4 | 697.2 | 21%
| 61.51.50 |  | Sanitaire drukleiding – HDPE
203 | 61.51.50.01 |  | Aanleggen van waterleidingen compleet metgraafwerken, schakeldichtingen en doorboringen DN32 | FH | m | 33 | 67.2 | 2217.6 | 21%
| 61.52 |  | Sanitaire drukleiding – collectoren | PM
| 61.53 |  | Sanitaire drukleiding – leidingisolatie algemeen
| 61.53.20 |  | Sanitaire drukleiding – Synthetisch rubber (SAN leidingen koud en regenwater)
204 | 61.53.20.01 |  | Isoleren van alle leidingen met synthetisch rubber in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN20 | FH | m | 30 | 10.08 | 302.4 | 21%
| 61.54 |  | Sanitaire drukleiding – brandwerende doorvoeren - geplaatst door een firma met een FISQ certificaat | PM
| 61.60 |  | Aansluiting leidingnet – algemeen
| 61.61 |  | Aansluiting leidingnet – reglementaire meterstraat | PM
| 61.62 |  | Aansluiting leidingnet – secundaire tellers met puls contact aangesloten op het GBS
205 | 61.62.01 |  | Leveren en plaatsen van waterteller met M-bus koppeling - DN32 | FH | st | 1 | 277.2 | 277.2 | 21%
| 62 |  | SANITAIR / TOESTELLEN & TOEBEHOREN
| 62.00 |  | Sanitaire toestellen en toebehoren – algemeen
| 62.01 |  | Wandclosetpotten + console met inbouwspoelreservoir
206 | 62.01.01 |  | Wandclosetpot - hangend | FH | st | 4 | 504 | 2016 | 21%
207 | 62.01.02 |  | Wandclosetpot MV - hangend | FH | st | 1 | 630 | 630 | 21%
| 62.10 |  | Handwastafel en toebehoren – algemeen
208 | 62.10.01 |  | Handwastafel – opbouw/ wandmodel | FH | st | 2 | 210 | 420 | 21%
209 | 62.10.04 |  | Handwastafel – uitgietbak | FH | st | 1 | 310.8 | 310.8 | 21%
| 62.20 |  | Wastafel en toebehoren – algemeen
| 62.20.02 |  | Wastafel – mindervaliden
210 | 62.20.02.01 |  | Wastafel – mindervaliden - opbouw | FH | st | 1 | 462 | 462 | 21%
| 62.30 |  | Afwastafel – algemeen
211 | 62.30.01 |  | Afwastafel – RVS | FH | st | 1 | 378 | 378 | 21%
| 62.60 |  | Speciale toebehoren – algemeen
| 62.61 |  | Toilet - toebehoren
212 | 62.61.04 |  | Opklapbare steun | FH | st | 1 | 294 | 294 | 21%
213 | 62.61.05 |  | Vaste steun | FH | st | 1 | 126 | 126 | 21%
214 | 62.61.06 |  | Baby verschoontafel | FH | st | 1 | 231 | 231 | 21%
| 62.90 |  | Sanitair waterverwarmer - algemeen
215 | 62.90.01 |  | Sanitair waterverwarmer – elektrische doorstromer - 13 kW | FH | st | 1 | 630 | 630 | 21%
| 63 |  | SANITAIRE KRANEN & KLEPPEN
| 63.00 |  | Sanitaire kranen & kleppen - algemeen
| 63.10 |  | Terugslagkleppen - algemeen
| 63.11 |  | Terugslagkleppen - messing | PM
| 63.20 |  | Installatieafsluitkranen - algemeen
| 63.21 |  | Installatieafsluitkranen – messing | PM
| 63.22 |  | Installatieafsluitkranen – regelkranen | PM
| 63.30 |  | Filters & aflaatkranen - algemeen
| 63.31 |  | Filters | PM
| 63.32 |  | Aflaatkranen | PM
| 63.40 |  | Wandafsluitkranen – algemeen
| 63.40.01 |  | Wandafsluitkranen – enkelvoudige stopkraan | PM
| 63.40.02 |  | Wandafsluitkranen – stopkraan met dienstkraan | PM
| 63.50 |  | Dienstkranen – algemeen
| 63.51 |  | Dienstkranen – enkele dienstkranen
216 | 63.51.01 |  | Dienstkranen – enkeldienstkraan/ draaibare uitloop | FH | st | 1 | 67.2 | 67.2 | 21%
| 63.60 |  | Eéngatskranen – algemeen
217 | 63.61 |  | Eéngatskranen – handwastafelkraan | FH | st | 2 | 84 | 168 | 21%
218 | 63.63 |  | Eéngatskranen – handwastafelkraan elektronisch | FH | st | 1 | 550.2 | 550.2 | 21%
219 | 63.64 |  | Eéngatskranen – afwastafelmengkraan | FH | st | 1 | 281.4 | 281.4 | 21%
| 63.90 |  | Pompen – algemeen
220 | 63.91 |  | Regenwaterpompen – hydrofoorgroep | FH | st | 1 | 2100 | 2100 | 21%
221 | 63.91.10 |  | Regenwaterpompen - 3 patroonsfilter | FH | st | 1 | 420 | 420 | 21%
| 63.91.20 |  | Regenwaterpompen – drukleiding HDPE
222 | 63.91.20.01 |  | Leveren en plaatsen van drukleiding incl laskoppelstukken - DN32 | FH | m | 10 | 25.2 | 252 | 21%
| 65 |  | WARMTEPRODUCTIE
| 65.00 |  | Warmteproductie - algemeen
223 | 65.03 |  | Warmteproductie – warmtepomp grond/ water - 29kW | FH | st | 1 | 15666 | 15666 | 21%
224 | 65.04 |  | Warmteproductie – geothermie - 5 boringen - dubbel-u | FH | kw | 29 | 2520 | 73080 | 21%
225 | 65.07 |  | Warmteproductie - buffervat - 600L | FH | st | 1 | 1512 | 1512 | 21%
226 | 65.08 |  | Warmteproductie – dubbele platenwisselaar - passieve koeling - 29 kW - incl isolatieschelp | FH | st | 1 | 1680 | 1680 | 21%
| 65.10 |  | Warmteproductie – randmateriaal - algemeen
227 | 65.11 |  | Warmteproductie – randmateriaal/ sokkels & trillingsdempers | FH | st | 5 | 168 | 840 | 21%
| 65.15 |  | Installatieonderdelen – randmateriaal/ expansiesysteem & veiligheidskleppen
| 65.15.10 |  | Installatieonderdelen – veiligheidskleppen
228 | 65.15.10.01 |  | Leveren en plaatsen van veiligheidsklep - DN20/ 4 bar | FH | st | 2 | 84 | 168 | 21%
| 65.15.30 |  | Installatieonderdelen – expansievaten
229 | 65.15.30.01 |  | Leveren en plaatsen van expansievat - 25 L | FH | st | 1 | 210 | 210 | 21%
230 | 65.15.30.02 |  | Leveren en plaatsen van expansievat - 200 L | FH | st | 1 | 504 | 504 | 21%
231 | 65.16 |  | Warmteproductie – randmateriaal/ drukstapontgasser | FH | st | 1 | 2688 | 2688 | 21%
| 65.17 |  | Warmteproductie – randmateriaal/ magnetische slibvanger
232 | 65.17.02 |  | Warmteproductie – randmateriaal/ magnetische slibvanger B | FH | st | 2 | 1793.4 | 3586.8 | 21%
| 65.20 |  | Leidingnet & toebehoren – distributie warm/ koud - algemeen
| 65.21 |  | Leidingnet & toebehoren – buizen/ staal gelast – vertrek- en retourcollector voor hoofd- en onderstation
233 | 65.21.01 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN20 | FH | m | 6 | 27.72 | 166.32 | 21%
234 | 65.21.02 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN32 | FH | m | 16 | 33.6 | 537.6 | 21%
235 | 65.21.03 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN50 | FH | m | 26 | 47.88 | 1244.88 | 21%
236 | 65.21.04 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN65 | FH | m | 35 | 65.1 | 2278.5 | 21%
237 | 65.21.05 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN80 | FH | m | 2 | 70.14 | 140.28 | 21%
| 65.22 |  | Leidingnet & toebehoren – buizen/ C-staal geperst
238 | 65.22.01 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN15 | FH | m | 2 | 24.36 | 48.72 | 21%
239 | 65.22.02 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN25 | FH | m | 26 | 28.56 | 742.56 | 21%
240 | 65.22.03 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN32 | FH | m | 53 | 33.18 | 1758.54 | 21%
241 | 65.22.04 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN40 | FH | m | 18 | 42 | 756 | 21%
242 | 65.22.05 |  | Aanleggen van verwarmingsleidingen, inbegrepen alle ophangingen, uitzetstukken, vaste punten, trillingdempers en wanddoorvoeren - DN50 | FH | m | 2 | 49.56 | 99.12 | 21%
| 65.23 |  | Leidingnet & toebehoren – buizen/ kunststof incl isolatie
243 | 65.23.01 |  | Leveren en plaatsen van Pex-Alu-Pex inclusief koppelingen en isolatie - DN15 | FH | m | 62 | 21 | 1302 | 21%
244 | 65.23.02 |  | Leveren en plaatsen van Pex-Alu-Pex inclusief koppelingen en isolatie - DN20 | FH | m | 22 | 22.68 | 498.96 | 21%
| 65.24 |  | Leidingnet & toebehoren – ondergrondse voorgeïsoleerde buizen
245 | 65.24.01 |  | Leveren en plaatsen van ondergrondse voorgeïsoleerde buis incl kopplstukken, doorbooringen, graafwerken en schakeldichtingen - DN32 | FH | m | 27 | 67.2 | 1814.4 | 21%
246 | 65.24.02 |  | Leveren en plaatsen van ondergrondse voorgeïsoleerde buis incl kopplstukken, doorbooringen, graafwerken en schakeldichtingen - DN65 | FH | m | 20 | 142.8 | 2856 | 21%
| 65.25 |  | Leidingnet & toebehoren – collector incl thermometers, automatisch ontluchter, afsluit- en aflaatkraan
247 | 65.25.01 |  | KK 0,01 (Vloerverwarming) | FH | st | 1 | 336 | 336 | 21%
248 | 65.25.02 |  | KK 0,02 (Vloerverwarming) | FH | st | 1 | 403.2 | 403.2 | 21%
249 | 65.25.03 |  | KK 0,03 (Vloerverwarming) | FH | st | 1 | 302.4 | 302.4 | 21%
250 | 65.25.04 |  | KK 0,04 (Vloerverwarming) | FH | st | 1 | 151.2 | 151.2 | 21%
251 | 65.25.05 |  | KK 0,05 (Vloerverwarming) | FH | st | 1 | 235.2 | 235.2 | 21%
252 | 65.25.06 |  | KK 0,06 (Vloerverwarming) | FH | st | 1 | 134.4 | 134.4 | 21%
253 | 65.25.07 |  | KK 0,07 (Lage Temp Convectoren) | FH | st | 1 | 134.4 | 134.4 | 21%
| 65.26 |  | Leidingnet & toebehoren – leidingisolatie
| 65.26.10 |  | Leidingnet & toebehoren – Rotswol + alufolie
254 | 65.26.10.01 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN15 | FH | m | 2 | 9.24 | 18.48 | 21%
255 | 65.26.10.02 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN20 | FH | m | 6 | 10.08 | 60.48 | 21%
256 | 65.26.10.03 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN25 | FH | m | 26 | 11.76 | 305.76 | 21%
257 | 65.26.10.04 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN32 | FH | m | 69 | 13.44 | 927.36 | 21%
258 | 65.26.10.05 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN40 | FH | m | 18 | 15.12 | 272.16 | 21%
259 | 65.26.10.06 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN50 | FH | m | 28 | 15.96 | 446.88 | 21%
260 | 65.26.10.07 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN65 | FH | m | 35 | 17.64 | 617.4 | 21%
261 | 65.26.10.08 |  | Isoleren van alle leidingen met isolatie + alufolie in technische lokalen, verluchte ruimten, kokers en verlaagde plafonds DN80 | FH | m | 2 | 21.84 | 43.68 | 21%
| 65.27 |  | Leidingnet & toebehoren – brandwerende doorvoeren | PM
| 65.30 |  | Installatieonderdelen – algemeen
| 65.31 |  | Installatieonderdelen – kranen
| 65.31.10 |  | Installatieonderdelen – aflaatkranen | PM
| 65.31.20 |  | Installatieonderdelen – afsluitkranen
262 | 65.31.20.01 |  | Leveren en plaatsen van een kogelkraan DN15 | FH | st | 1 | 51.24 | 51.24 | 21%
263 | 65.31.20.02 |  | Leveren en plaatsen van een kogelkraan DN20 | FH | st | 6 | 54.6 | 327.6 | 21%
264 | 65.31.20.03 |  | Leveren en plaatsen van een kogelkraan DN25 | FH | st | 7 | 60.48 | 423.36 | 21%
265 | 65.31.20.04 |  | Leveren en plaatsen van een kogelkraan DN32 | FH | st | 8 | 79.8 | 638.4 | 21%
266 | 65.31.20.06 |  | Leveren en plaatsen van een vlinderkraan DN50 | FH | st | 18 | 143.64 | 2585.52 | 21%
267 | 65.31.20.07 |  | Leveren en plaatsen van een vlinderkraan DN65 | FH | st | 7 | 168 | 1176 | 21%
| 65.31.30 |  | Installatieonderdelen – inregelkranen
268 | 65.31.30.02 |  | Leveren en plaatsen van een regelkraan met blokkeerinrichting en met meetnippels DN20 | FH | st | 1 | 89.88 | 89.88 | 21%
269 | 65.31.30.04 |  | Leveren en plaatsen van een regelkraan met blokkeerinrichting en met meetnippels DN32 | FH | st | 1 | 110.04 | 110.04 | 21%
270 | 65.31.30.06 |  | Leveren en plaatsen van een regelkraan met blokkeerinrichting en met meetnippels DN50 | FH | st | 3 | 180.6 | 541.8 | 21%
271 | 65.31.30.07 |  | Leveren en plaatsen van een regelkraan met blokkeerinrichting en met meetnippels DN65 | FH | st | 1 | 457.8 | 457.8 | 21%
| 65.31.50 |  | Installatieonderdelen – verdeel- en mengkranen
| 65.31.52 |  | Installatieonderdelen – gemotoriseerde driewegkraan
272 | 65.31.52.01 |  | Leveren en plaatsen van een gemotoriseerde driewegkraan DN32 | FH | st | 1 | 462 | 462 | 21%
273 | 65.31.52.02 |  | Leveren en plaatsen van een gemotoriseerde driewegkraan DN50 | FH | st | 2 | 567 | 1134 | 21%
274 | 65.31.52.03 |  | Leveren en plaatsen van een gemotoriseerde driewegkraan DN65 | FH | st | 1 | 798 | 798 | 21%
| 65.31.60 |  | Installatieonderdelen – regelafsluiter voor eindunits
275 | 65.31.60.01 |  | Leveren en plaatsen van een drukgecompenseerd gemotoriseerde regelafsluiter DN15 | FH | st | 1 | 25.2 | 25.2 | 21%
276 | 65.31.60.02 |  | Leveren en plaatsen van een drukgecompenseerd gemotoriseerde regelafsluiter DN20 | FH | st | 1 | 28.56 | 28.56 | 21%
277 | 65.31.60.03 |  | Leveren en plaatsen van een drukgecompenseerd gemotoriseerde regelafsluiter DN25 | FH | st | 3 | 34.44 | 103.32 | 21%
278 | 65.31.60.04 |  | Leveren en plaatsen van een drukgecompenseerd gemotoriseerde regelafsluiter DN32 | FH | st | 2 | 37.8 | 75.6 | 21%
| 65.32 |  | Installatieonderdelen – overstortventielen | PM
| 65.33 |  | Installatieonderdelen – terugslagkleppen
279 | 65.33.01 |  | Leveren en plaatsen van een terugslagklep ND 20 | FH | st | 1 | 42 | 42 | 21%
280 | 65.33.02 |  | Leveren en plaatsen van een terugslagklep ND 25 | FH | st | 1 | 46.2 | 46.2 | 21%
281 | 65.33.03 |  | Leveren en plaatsen van een terugslagklep ND 32 | FH | st | 1 | 56.28 | 56.28 | 21%
282 | 65.33.05 |  | Leveren en plaatsen van een terugslagklep ND 50 | FH | st | 3 | 357 | 1071 | 21%
283 | 65.33.03 |  | Leveren en plaatsen van een terugslagklep ND 65 | FH | st | 2 | 411.6 | 823.2 | 21%
| 65.34 |  | Installatieonderdelen – filters | PM
| 65.35 |  | Installatieonderdelen – meters
| 65.35.10 |  | Installatieonderdelen – thermometers
284 | 65.35.10.01 |  | Leveren en plaatsen van thermometers met dompelvoeler en schaal diamerter 60mm | FH | st | 16 | 58.8 | 940.8 | 21%
| 65.35.20 |  | Installatieonderdelen – Manometer
| 65.35.20.01 |  | Leveren en plaatsen van een manometer met schaal 60mm en compleet met manometer driewegkraan met spuitopening | PM
| 65.36 |  | Installatieonderdelen – circulatoren algemeen
| 65.36.00 |  | Installatieonderdelen – circulatoren met ingebouwde frequentieomvormer KLASSE A
285 | 65.36.01 |  | Circulator C.WP 1.1 - 8314 l/h | FH | st | 1 | 756 | 756 | 21%
286 | 65.36.02 |  | Circulator C.WP 1.2 - 4988 l/h | FH | st | 1 | 420 | 420 | 21%
287 | 65.36.03 |  | Circulator C.1 - 4988 l/h | FH | st | 1 | 420 | 420 | 21%
288 | 65.36.04 |  | Circulator C.2 - 3471 l/h | FH | st | 1 | 336 | 336 | 21%
289 | 65.36.05 |  | Circulator C.3 - 1978 l/h | FH | st | 1 | 168 | 168 | 21%
| 65.37 |  | Installatieonderdelen – vlotterontluchters | PM
| 65.40 |  | Verwarmingselementen en toebehoren – algemeen
| 65.41 |  | Verwarmingselementen en toebehoren
290 | 65.41.01 |  | Lage watertemperatuur convector - model: Paneelradiator hybride; incl thermostaatkraan en -kop regime 40/35/18 - kleurkeuze architect | FH | W | 3796 | 0.67 | 2543.32 | 21%
291 | 65.42 |  | Verwarmingselementen en toebehoren – vloerverwarming | FH | m2 | 427 | 33.6 | 14347.2 | 21%
| 65.50 |  | Warmteregeling en toebehoren – algemeen
| 65.53 |  | Warmteregeling en toebehoren – kamerthermostaten | PM
| 65.54 |  | Warmteregeling en toebehoren – weersafhankelijke regeling | PM
| 68 |  | VENTILATIE
| 68.00 |  | Luchtbehandelingsgroepen
292 | 68.01 |  | PG/EG 1 - 2350 m3/h - ingebouwde warmtepomp - warmtewiel | FH | st | 1 | 29678.04 | 29678.04 | 21%
293 | 68.02 |  | PG/EG 2 - 700 m3/h - elektrische naverwarming - warmtewiel | FH | st | 1 | 9240 | 9240 | 21%
| 68.10 |  | Geluidsdempers volgens plannen | PM
| 68.20 |  | Luchtroosters & luchtkleppen
| 68.21 |  | Luchtkleppen
| 68.21.10 |  | Luchtkleppen - CAV - rond
294 | 68.21.10.01 |  | Leveren en plaatsen van CAV-kleppen op de eindeenheden van pulsie- en extractie, incl geluidsdemper Diameter: 80mm - 100mm | FH | st | 11 | 58.8 | 646.8 | 21%
295 | 68.21.10.02 |  | Leveren en plaatsen van CAV-kleppen op de eindeenheden van pulsie- en extractie, incl geluidsdemper Diameter: 125mm | FH | st | 2 | 68.88 | 137.76 | 21%
296 | 68.21.10.03 |  | Leveren en plaatsen van CAV-kleppen op de eindeenheden van pulsie- en extractie, incl geluidsdemper Diameter: 160mm | FH | st | 3 | 68.88 | 206.64 | 21%
297 | 68.21.10.04 |  | Leveren en plaatsen van CAV-kleppen op de eindeenheden van pulsie- en extractie, incl geluidsdemper Diameter: 200mm | FH | st | 5 | 94.92 | 474.6 | 21%
298 | 68.21.10.05 |  | Leveren en plaatsen van CAV-kleppen op de eindeenheden van pulsie- en extractie, incl geluidsdemper Diameter: 250mm | FH | st | 1 | 120.96 | 120.96 | 21%
| 68.21.40 |  | Luchtkleppen - VAV - rond
299 | 68.21.40.01 |  | Leveren en plaatsen van VAV-kleppen op de eindeenheden van pulsie- en extractie, incl geluidsdemper Diameter: 200mm | FH | st | 2 | 273.84 | 547.68 | 21%
| 68.22 |  | Luchtroosters
| 68.22.10 |  | Muur- en vloerroosters
| 68.22.11 |  | Muur- en vloerroosters – muurrooster type A
300 | 68.22.11.01 |  | Leveren en plaatsen van een muurrooster. Kleur Keuze architect. Afmetingen: 300 x 100mm (b x h) | FH | st | 9 | 115.08 | 1035.72 | 21%
| 68.22.20 |  | Kanaalroosters
| 68.22.21 |  | Luchtroosters – kanaalroosters voor ronde kanalen
301 | 68.22.21.01 |  | Leveren en plaatsen van een kanaalrooster voor ronde kanalen, debietregelaar inbegrepen. Kleur Keuze architect. Afmetigen: 200 x 100mm (b x h) | FH | st | 4 | 118.44 | 473.76 | 21%
302 | 68.22.21.02 |  | Leveren en plaatsen van een kanaalrooster voor ronde kanalen, debietregelaar inbegrepen. Kleur Keuze architect. Afmetigen: 300 x 100mm (b x h) | FH | st | 4 | 115.08 | 460.32 | 21%
| 68.22.40 |  | Wervelroosters
| 68.22.44 |  | Wervelrooster – type D
303 | 68.22.44.01 |  | Leveren en plaatsen van een wervelrooster incl plenum. Kleur Keuze architect. Luchtdebiet: 301 < 500 m³/h | FH | st | 6 | 137.76 | 826.56 | 21%
| 68.22.80 |  | Luchtroosters voor kleine debieten
304 | 68.22.80.01 |  | Luchtroosters – extractieventielen | FH | st | 11 | 58.8 | 646.8 | 21%
305 | 68.22.80.02 |  | Luchtroosters – pulsieventielen | FH | st | 3 | 58.8 | 176.4 | 21%
| 68.22.90 |  | Luchtroosters voor buiten
| 68.22.91 |  | Luchtroosters voor buiten - rechthoekig
306 | 68.22.91.01 |  | Leveren en plaatsen van een luchtrooster incl plenum Kleur Keuze architect. Afmetingen: 1000 x 700mm (b x h) | FH | st | 2 | 170.52 | 341.04 | 21%
| 68.22.93 |  | Luchtroosters voor buiten - multifunctionele dakkappen
307 | 68.22.93.01 |  | Multifunctionele dakkap - geleverd en geplaatst wind en water dicht Afmeting (L x B x H) - 1000 mm x 500 mm x 500 mm | FH | st | 1 | 840 | 840 | 21%
| 68.40 |  | Brandkleppen & -roosters
| 68.41 |  | Brandkleppen
308 | 68.41.01 |  | Leveren en plaatsen van brandkleppen met servomotor met veerteruggang en thermo-elektrische zekering in ronde kanalen met inbegrip het brandwerend bevestigen in de wand. Volgens KB 04.04.2003 § 6.7.4.1. - Type B Diameter 125mm | FH | st | 1 | 336 | 336 | 21%
309 | 68.41.02 |  | Leveren en plaatsen van brandkleppen met servomotor met veerteruggang en thermo-elektrische zekering in ronde kanalen met inbegrip het brandwerend bevestigen in de wand. Volgens KB 04.04.2003 § 6.7.4.1. - Type B Diameter 200mm | FH | st | 4 | 386.4 | 1545.6 | 21%
310 | 68.41.03 |  | Leveren en plaatsen van brandkleppen met servomotor met veerteruggang en thermo-elektrische zekering in ronde kanalen met inbegrip het brandwerend bevestigen in de wand. Volgens KB 04.04.2003 § 6.7.4.1. - Type B Diameter 250mm | FH | st | 1 | 394.8 | 394.8 | 21%
| 68.50 |  | Luchtkanalen
| 68.51 |  | Luchtkanalen - rond
311 | 68.51.01 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 80 - 100mm | FH | m | 20 | 23.52 | 470.4 | 21%
312 | 68.51.02 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 125mm | FH | m | 8 | 26.04 | 208.32 | 21%
313 | 68.51.03 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 160mm | FH | m | 21 | 28.56 | 599.76 | 21%
314 | 68.51.04 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 200mm | FH | m | 27 | 31.92 | 861.84 | 21%
315 | 68.51.05 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 250mm | FH | m | 21 | 33.6 | 705.6 | 21%
316 | 68.51.06 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 315mm | FH | m | 4 | 48.72 | 194.88 | 21%
317 | 68.51.07 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 80 - 100mm - kleur keuze architect | FH | m | 2 | 24.49 | 48.98 | 21%
318 | 68.51.08 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 200mm - kleur keuze architect | FH | m | 14 | 36.71 | 513.94 | 21%
319 | 68.51.09 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met spiraalgefelsde metalen kanalen, met inbegrip van de ophangingen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 250mm - kleur keuze architect | FH | m | 9 | 38.64 | 347.76 | 21%
| 68.52 |  | Luchtkanalen - rechthoekig
320 | 68.52.01 |  | Leveren en plaatsen van rechthoekige kanalen met flenzen verbonden, compleet met ophangingen en aansluitmanchetten | FH | m2 | 28 | 50.4 | 1411.2 | 21%
| 68.56 |  | Luchtkanalen - kunststof kanalen
321 | 68.56.01 |  | Leveren en plaatsen van een kokernet met kunststof kanalen met inbegrip van de verdeeldozen, koppelstukken en aansluitmanchetten diameter 90mm | FH | m | 170 | 21 | 3570 | 21%
| 68.60 |  | Luchtkanalen - kanaalisolatie algemeen
| 68.60.10 |  | Luchtkanalen - Rotswol + alufolie (luchtkanalen binnen, pulsie en extractie)
322 | 68.60.10.01 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE diameter 80 - 100mm | FH | m | 13 | 7.56 | 98.28 | 21%
323 | 68.60.10.02 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE diameter 125mm | FH | m | 7 | 8.4 | 58.8 | 21%
324 | 68.60.10.03 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE diameter 160mm | FH | m | 19 | 10.08 | 191.52 | 21%
325 | 68.60.10.04 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE diameter 200mm | FH | m | 10 | 11.76 | 117.6 | 21%
326 | 68.60.10.05 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE diameter 250mm | FH | m | 11 | 12.6 | 138.6 | 21%
327 | 68.60.10.06 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE diameter 315mm | FH | m | 4 | 15.12 | 60.48 | 21%
328 | 68.60.10.09 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende pulsie- en extractiekanalen met 25mm rotswolmatten + ALUFOLIE rechthoekige kanalen | FH | m2 | 5 | 17.64 | 88.2 | 21%
| 68.60.30 |  | Synthetisch rubber (luchtkanalen binnen - aanzuig verse lucht en afblaas bedorven lucht)
329 | 68.60.30.01 |  | Isoleren van ALLE binnenliggende verse- en bedorven luchtkanalen met 25mm synthetische rubber rechthoekige kanalen | FH | m2 | 17 | 20.16 | 342.72 | 21%
| 68.70 |  | Getuigeringen/ schilderwerken/ kenplaatjes/ brandwerende doorvoeren
330 | 68.71 |  | Getuigeringen | TP |  | 1 | 210 | 210 | 21%
331 | 68.73 |  | Kenplaatjes | TP |  | 1 | 210 | 210 | 21%
| 68.74 |  | Brandwerende doorvoeren | PM
332 | 68.80 |  | Noodstop ventilatie | FH | st | 1 | 126 | 126 | 21%
| 69 |  | AUTOMATISCHE REGELING
| 69.00 |  | Geheel van digitale regeling
333 | 69.02 |  | Geheel van regeling voor de warmtepomp en vrije koeling | TP |  | 1 | 2520 | 2520 | 21%
| 69.10 |  | Verwarmingskringen
334 | 69.10.01 |  | Geheel van regeling verwarmingskring radiatoren/ convectoren | TP |  | 1 | 126 | 126 | 21%
335 | 69.10.02 |  | Geheel van regeling verwarmingskring vloerverwarming | TP |  | 1 | 546 | 546 | 21%
| 69.30 |  | Zone regeling/ eindunits
336 | 69.30.01 |  | Geheel van regeling van de ruimtetemperatuur via de radiatoren | TP |  | 1 | 210 | 210 | 21%
337 | 69.30.02 |  | Geheel van regeling van de ruimtetemperatuur via de vloerverwarming | TP |  | 1 | 1092 | 1092 | 21%
| 69.40 |  | Luchtbehandeling
338 | 69.40.01 |  | Geheel van regeling voor PG1/EG1 | TP |  | 1 | 210 | 210 | 21%
339 | 69.40.02 |  | Geheel van regeling voor PG2/EG2 | TP |  | 1 | 210 | 210 | 21%
340 | 69.60 |  | Grafische beelden | TP |  | 1 | 1092 | 1092 | 21%
| 69.70 |  | Systeembeschrijving regelmateriaal en apparatuur | PM
341 | 69.80 |  | Coördinatievergadering, opleiding en updaten van de benamingen | TP |  | 1 | 126 | 126 | 21%
| 69.90 |  | Elektrische installatie
| 69.90.01 |  | Bepaling uitwendige invloedsfactoren | PM
342 | 69.90.02 |  | Elektrische borden | TP |  | 1 | 3612 | 3612 | 21%
343 | 69.90.03 |  | Elektrische verbindingen voor de voeding en regeling van de installatie | TP |  | 1 | 4032 | 4032 | 21%
344 | 69.90.04 |  | Stuur- en voedingskabels voor alle type B brandkleppen | TP |  | 1 | 2436 | 2436 | 21%
| 69.90.06 |  | Aardingen en equipotentiaalverbindingen volgens A.R.E.I. | PM
DEEL 7 – TECHNIEKEN / ELEKTRICITEIT
| 70 |  | ELEKTRICITEIT / BINNENNET
| 70.00 |  | Elektriciteit / binnennet - algemeen
| 70.01 |  | Algemeen – volledigheid van inschrijving | PM
| 70.02 |  | Uitvoeringsdossier | PM
345 | 70.03 |  | Documenten en as-builtplannen | TP |  | 1 | 650 | 650 | 21%
346 | 70.04 |  | Kap‑ en herstellingswerken | TP |  | 1 | 850 | 850 | 21%
| 70.05 |  | Brandwerende doorvoeren – FISQ certificaat | PM
347 | 70.06 |  | Afbraak- en faseringswerken | TP |  | 1 | 7500 | 7500 | 21%
| 70.10 |  | Aansluitingen – algemeen | PM
348 | 70.11. |  | aansluitingen – ondergrondse aansluiting | FH | st | 2 | 900 | 1800 | 21%
| 70.12. |  | aansluitingen – aansluitbocht | PM
349 | 70.13. |  | aansluitingen - aansluitplaat | FH | st | 2 | 250 | 500 | 21%
| 70.14. |  | aansluitingen - tellerkasten | PM
350 | 70.15. |  | aansluitingen – verbindingskabels | FH | st | 2 | 550 | 1100 | 21%
| 70.20 |  | Verdeelkasten - algemeen
351 | 70.21 |  | Verdeelkasten - hoofdverdeelborden | FH | st | 2 | 5500 | 11000 | 21%
| 70.30 |  | Stroombeveiliging - algemeen
| 70.31 |  | Stroombeveiliging - hoofdschakelaars | PM
| 70.32 |  | Stroombeveiliging – differentieelschakelaars | PM
| 70.33 |  | Stroombeveiliging - automatische schakelaars | PM
| 70.34 |  | Stroombeveiliging – Overspanningbeveiliging | PM
| 70.40 |  | Aarding - algemeen
352 | 70.42 |  | Aarding - afzonderlijke aardverbindingen | VH | st | 1 | 200 | 200 | 21%
353 | 70.45 |  | Aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen | TP |  | 1 | 350 | 350 | 21%
354 | 70.46 |  | Aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen | TP |  | 1 | 750 | 750 | 21%
| 70.50 |  | Leidingen - algemeen
| 70.51 |  | Leidingen - kabels / ondergronds | PM
| 70.53 |  | Leidingen - kabelbuizen / inbouw | PM
| 70.54 |  | Leidingen - kabelbuizen / opbouw | PM
| 70.55 |  | Leidingen – plint & wandkanalen | PM
| 70.56 |  | Leidingen - kabelgoten & -ladders | PM
| 70.57 |  | Leidingen - wachtbuizen | PM
| 70.60 |  | Trek- & verbindingsdozen - algemeen
| 70.61 |  | Trek- & verbindingsdozen - inbouw / plafonds | PM
| 70.62 |  | trek- & verbindingsdozen - inbouw / vloeren | PM
| 70.63 |  | Trek- & verbindingsdozen - opbouw | PM
| 70.70 |  | Bijzondere voorzieningen – algemeen
355 | 70.72 |  | Bijzonder voorzieningen – voedingen HVAC/SAN | FH | m | 25 | 10 | 250 | 21%
| 70.75 |  | Bijzonder voorzieningen - voeding naar zwakstroominstallaties
356 | 70.75.1 |  | Bijzonder voorzieningen - voeding naar zwakstroominstallaties - brandcentrale | FH | m | 15 | 5 | 75 | 21%
357 | 70.75.2 |  | Bijzonder voorzieningen - voeding naar zwakstroominstallaties - datarack | FH | m | 15 | 5 | 75 | 21%
| 70.76 |  | Bijzonder voorzieningen - voeding allerlei
358 | 70.76.1 |  | Bijzonder voorzieningen - voeding allerlei - PV-installatie | FH | m | 30 | 8.5 | 255 | 21%
359 | 70.76.2 |  | Bijzonder voorzieningen - voeding allerlei - fietsoplaadpuntgen | FH | st | 3 | 125 | 375 | 21%
| 71 |  | ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN
| 71.00 |  | Elektriciteit / schakelaars & contactdozen - algemeen
| 71.10 |  | Stopcontacten - algemeen
| 71.11 |  | Stopcontacten - 10/16A - inbouw
360 | 71.11.1 |  | Stopcontacten - 10/16A - inbouw - enkel | FH | st | 39 | 95 | 3705 | 21%
361 | 71.11.2 |  | Stopcontacten - 10/16A - inbouw - dubbel | FH | st | 37 | 110 | 4070 | 21%
| 71.12 |  | Stopcontacten - 10/16A - opbouw
362 | 71.12.1 |  | Stopcontacten - 10/16A - opbouw - enkel | FH | st | 1 | 120 | 120 | 21%
363 | 71.17 |  | Vloerdoos met stopcontacten | FH | st | 3 | 650 | 1950 | 21%
| 71.30 |  | Schakelaars algemeen
364 | 71.36 |  | Schakelaars – drukknoppen - dubbel | FH | st | 5 | 160 | 800 | 21%
365 | 71.37 |  | Schakelaars – bedieningspaneel 8 knoppen | FH | st | 2 | 950 | 1900 | 21%
| 71.40 |  | Speciale toebehoren - algemeen
366 | 71.41 |  | Speciale toebehoren – aanwezigheidsdetectoren plafond 360° | FH | st | 16 | 215 | 3440 | 21%
367 | 71.43 |  | Speciale toebehoren – bewegingsdetectoren buitenopstelling | FH | st | 2 | 230 | 460 | 21%
| 72 |  | ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN
| 72.00 |  | Elektriciteit / lichtarmaturen - algemeen
| 72.10 |  | Binnenverlichting
| 72.11 |  | L1 – Downlighter
368 | 72.11.1 |  | L1 – Downlighter inbouw - L1i-1200lm | FH | st | 25 | 185 | 4625 | 21%
369 | 72.11.2 |  | L1 – Downlighter opbouw - L1o-1200lm | FH | st | 7 | 200 | 1400 | 21%
370 | 72.12 |  | L2 - Vierkant inbouwarmatuur - L2i-4000lm | FH | st | 25 | 250 | 6250 | 21%
371 | 72.13 |  | L3 – Straler voor indirecte verlichting - L3o-4650lm | FH | st | 7 | 350 | 2450 | 21%
372 | 72.14 |  | L4 – Richtbare spot - L4-2000lm | FH | st | 46 | 250 | 11500 | 21%
373 | 72.15 |  | L5 – Hermetisch led armatuur | FH | st | 13 | 215 | 2795 | 21%
374 | 72.16 |  | L6 - Samengesteld armatuur | TP |  | 1 | 7500 | 7500 | 21%
375 | 72.17 |  | L7 – Rond opbouwarmatuur met diffuse uitstraling - L7o-2200lm+BW+nood | FH | st | 12 | 215 | 2580 | 21%
376 | 72.18 |  | L8 - Ledstrip | FH | m | 3 | 165 | 495 | 21%
| 72.50 |  | Veiligheidsverlichting - algemeen
377 | 72.51 |  | Veiligheidsverlichting - monofunctioneel toestel | FH | st | 12 | 275 | 3300 | 21%
378 | 72.53 |  | Veiligheidsverlichting - antipaniek | FH | st | 5 | 295 | 1475 | 21%
| 72.55 |  | Veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen | PM
| 72.60 |  | Buitenverlichting
379 | 72.61 |  | LB1 - Grondspot | FH | st | 7 | 500 | 3500 | 21%
380 | 72.62 |  | LB2 - Paaltje LB2-1350lm | FH | st | 14 | 725 | 10150 | 21%
| 74 |  | ELEKTRICITEIT / TELECOM & DATA
| 74.00 |  | Elektriciteit / telecom & data - algemeen
| 74.10 |  | DATA – algemeen
381 | 74.11 |  | Data rack incl. alle toebehoren - 18HE | FH | st | 1 | 1250 | 1250 | 21%
382 | 74.12 |  | Stopcontacten RJ45 - dubbel | FH | st | 27 | 185 | 4995 | 21%
| 74.13 |  | Data bekabeling
| 74.13.1 |  | Databekabeling - horizontaal | PM
| 74.13.3 |  | Databekabeling - Testen | PM
| 74.13.4 |  | Databekabeling - Garantie | PM
| 74.13.5 |  | Databekabeling - Documentatie | PM
| 75 |  | Elektriciteit / PV installatie
| 75.00 |  | Elektriciteit / PV installatie – algemeen
383 | 75.10 |  | PV panelen | FH | st | 30 | 230 | 6900 | 21%
384 | 75.11 |  | Bevestiging/montagesysteem | TP |  | 1 | 7850 | 7850 | 21%
385 | 75.12 |  | Omvormers - 15kW | FH | st | 1 | 3250 | 3250 | 21%
386 | 75.13 |  | Netkoppeling | TP |  | 1 | 150 | 150 | 21%
387 | 75.14 |  | Aarding en bliksembeveiliging | TP |  | 1 | 250 | 250 | 21%
388 | 75.15 |  | Bekabeling | TP |  | 1 | 750 | 750 | 21%
389 | 75.16 |  | Monitoring | TP |  | 1 | 250 | 250 | 21%
| 77. |  | BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN
| 77.00 |  | branddetectie & alarmsystemen - algemeen
| 77.10 |  | branddetectie & alarmsystemen – centrale eenheid
390 | 77.11 |  | Branddetectiesysteem – adresseerbare centrale eenheid | FH | st | 1 | 2000 | 2000 | 21%
391 | 77.12 |  | Branddetectiesysteem – herhaalbord | FH | st | 2 | 650 | 1300 | 21%
392 | 77.13 |  | Branddetectiesysteem – Alarmsleutelschakelaar | FH | st | 3 | 105 | 315 | 21%
| 77.14 |  | Branddetectiesysteem – Telefoonkiezer | PM
| 77.20 |  | Branddetectiesysteem – Energievoorziening | PM
| 77.30 |  | Branddetectiesysteem – bekabeling
393 | 77.31 |  | Bekabeling – branddetectie | TP |  | 1 | 3000 | 3000 | 21%
394 | 77.32 |  | Bekabeling – Aansluiting met andere installaties | TP |  | 1 | 300 | 300 | 21%
| 77.40 |  | Branddetectiesysteem – Componenten
| 77.41 |  | brandmelding - branddetectoren
395 | 77.41.1 |  | brandmelding - branddetectoren - optisch | FH | st | 27 | 85 | 2295 | 21%
396 | 77.42 |  | brandmelding - handmelders | FH | st | 6 | 85 | 510 | 21%
397 | 77.43 |  | Alarmsirenes (meertonig) | FH | st | 7 | 105 | 735 | 21%
OPTIES NIET INBEGREPEN
Totaal excl. btw : | [7 empty] | 1420627.55
Btw 21% : | [7 empty] | 298331.79
Totaal incl. btw : | [7 empty] | 1718959.34
OPTIES
Totaal excl. btw : | [7 empty] | 70015.2
Btw 21% : | [7 empty] | 14703.19
Totaal incl. btw : | [7 empty] | 84718.39
OPTIES INBEGREPEN
Totaal excl. btw : | [7 empty] | 1490642.75
Btw 21% : | [7 empty] | 313034.98
Totaal incl. btw : | [7 empty] | 1803677.73

## Legende
1. Titels | Voor titels zijn enkel volgende kolommen relevant voor de import:
Omschrijving | Voor een blanco lijn kan u deze kolom gewoon leeglaten.
Referentie | Verwijzing naar het typebestek of naar uw eigen nummering.
(Bijkomende referentie) | Bv. om aan te geven dat het om een hoofdstuk gaat dat niet voorkomt in het typebestek
2. Subtotalen | Voor subtotalen zijn enkel volgende kolommen relevant voor de import:
Omschrijving | korte beschrijving, bv. "subtotaal 1: rioleringswerk"
Totaal | Totaal van de (EHP X HV) van de bovenliggende posten. Belangrijk: dit totaal moet door excel berekend zijn via de "SUM" functie!
3. Posten | Verklaring kolommen
Volgnr. | Volgnummer (integer veld). Deze kolom dient u blanco te laten. 3P bepaalt aan de hand van de volgorde van de posten de nummering ervan. Als u een eigen nummering hanteert kan u die toevoegen in de kolom referentie (die normaal dient voor de referentie van het typebestek).
Referentie | Verwijzing naar bijkomende post in het typebestek.
Bijkomende referentie | Bv. om aan te geven dat het om een post gaat die niet voorkomt in het typebestek
Omschrijving | Verplichte beschrijving van de post
EH | Eenheid
Type | Hier kan u één van volgende mogelijkheden invullen : o VH of V.H. : een vermoedelijke hoeveelheid post. Dit betekent dat de hoeveelheid van de post niet exact op voorhand kan vastgesteld worden in het bestek en dus enkel bij benadering opgegeven wordt. Tijdens de uitvoering kan deze hoeveelheid overschreden of onderschreden worden. Bij de eindafrekening maakt men steeds een afzonderlijke afrekening van alle VH – posten. o FH of F.H. : een forfaitaire hoeveelheid post. Dit betekent dat de hoeveelheid van de post wel exact is vastgesteld in het bestek en niet mag overschreden worden tijdens de uitvoering, behalve na goedkeuring van een verrekening. o TP / GP : een totale / globale prijs post. De hoeveelheid is 1, de totale prijs van de post wordt opgegeven. o VB : een "verplicht bedrag" post. Dit betekent dat dit bedrag op voorhand vastligt en in alle offertes hetzelfde zal zijn, bij voorbeeld voor proeven. o VS : een "voorbehouden som" post. Ook hier ligt het bedrag van tevoren vast en is hetzelfde in alle offertes, bvb. voor onvoorziene werken. Deze som zal typisch niet voor het exacte voorziene bedrag uitgevoerd worden. o PM : een pro memorie post. Dit is een lijn waarvoor je geen raming of hoeveelheid invult, maar die louter informatief wordt vermeld, bvb. om aan te geven welke elementen inbegrepen zijn in een bovenliggende post. Indien men een raming en hoeveelheid toevoegt zal deze post opgenomen worden in het overzicht van posten in de meetstaat, maar de prijs zal niet bijgeteld worden in de raming of offerte (en wordt niet getoond aan de inschrijver). o GS : geraamde som. Ook hier ligt het bedrag van tevoren vast en is hetzelfde in alle offertes. Dit is voor grotere uitgaven waarvoor moeilijk een prijs gegeven kan worden. De aannemer kan hiervoor geen prijs geven. Niet hoofdlettergevoelig. Indien niet ingevuld, veronderstelt 3P dat het om een vermoedelijke hoeveelheid (VH) gaat. Indien van toepassing, voor opties en varianten, kan u de voorgaande code aanvullen met - gevolgd door één van de volgende mogelijkheden O of VO of V.O.: Vereiste optie TO of T.O.: Toegestane optie VV of V.V. : Vereiste variante TV of T.V. : Toegestane variante zoals bijvoorbeeld VH-VV voor een vereiste variante met vermoedelijke hoeveelheden
HV | Hoeveelheid van de post. Via dit veld onderscheidt 3P een post van een titel.
EHP | Eenheidsprijs van de post
Totaal | Dit product wordt berekend door 3P en afgerond op 2 cijfers na de komma
BTW% | Als u dit niet invult, veronderstelt 3P dat u het standaard BTW percentage van uw aanbestedende dienst (meestal 21 %) neemt. Voor een post zonder btw of met een ander btw percentage vult u hier het desbetreffende percentage in. Het BTW totaal per percentage wordt ook afgerond op 2 cijfers na de komma.
Aanvullende borgtocht | Indien een aanvullende borgtocht van toepassing is, kan u in deze kolom met een "V" aanduiden dat de borgtocht van toepassing is voor deze post.

## 3P
Over 3P
3P - Beheer van overheidsopdrachten is een gebruiksvriendelijke toepassing voor het beheren, opvolgen en automatiseren van aankoopdossiers van aanbestedende diensten die onderworpen zijn aan de "Wet op de Overheidsopdrachten".
3P omvat het dossierbeheer van de volledige levensloop van een overheidsopdracht:
Vanaf het Budget over de Aanbesteding tot en met de Uitvoering.
3P ondersteunt als enige pakket op de markt zowel Werken, Leveringen als Diensten, en dit voor alle procedures, zowel Nationaal als Europees. Zowel de budgettaire opvolging (budget, kredieten, subsidies, boetes, borgen, ...), de administratieve opvolging inclusief documentgeneratie (met alle door de wet voorgeschreven documenten!), als de technische opvolging (meetstaten, vorderingsstaten, ...) en alle berekeningen (abnormale prijzen, leemtes, eindafrekening, ...) worden door 3P als enige in de markt volledig ondersteund.
3P is gebouwd in samenwerking met een groep openbare besturen, gaande van "klassieke overheden" (gemeentes, steden, provinciebesturen, ministeries, ...) over "nutsbedrijven" (openbaar vervoer, waterbeheer, ...) tot "commerciële" overheidsbedrijven. Kortom, het pakket is uitermate geschikt voor elke overheidsdienst.
3P is een zeer gebruiksvriendelijke en zeer snelle toepassing, zowel in het gebruik als in het onderhoud. De gebruiker zal zelden of nooit een "zandloper" tegenkomen, alle schermen flitsen razendsnel voorbij. Het automatische versiebeheer zorgt ervoor dat voor 3P geen systeembeheerder nodig is.
U zal zich net zoals de vele andere gebruikers van 3P onmiddellijk thuisvoelen in 3P. Dit komt omdat de toekomstige gebruikers van 3P van in het begin bij de ontwikkeling betrokken waren en samen met 3P alle functionaliteiten gewikt en gewogen hebben, en natuurlijk ook dankzij het gebruik van de modernste en meest geavanceerde technologieën.
En tenslotte... 3P wordt u aangeboden aan onklopbare tarieven! 3P is dan ook een haalbare kaart voor alle openbare besturen.
Wij wensen U veel succes met 3P !
Het 3P team
Contactgegevens:
3P
Verviersstraat 1
2000 Antwerpen
Tel: 03/294.30.51
Fax: 03/294.30.52
info@3p.eu